	종 로 소 방 서
수신	재난관리과장
(경유)
제목	소방용수시설(소화전) 보수 등 완료에 따른 검수 결과보고(연건)

1. 관련근거

가. 재난관리과-22083(2022.6.15.)호「소화전 보수 완료에 따른 검수 알림[세-264,연-309, 숭-507, 숭-030]」

나. 재난관리과-22879(2022.7.13.)호「소화전 보수 완료에 따른 검수 알림[연-023]」

2. 소방용수시설 보수 완료 대상을 검수하고 결과를 다음과 같이 제출합니다

가. 대  상: 2개소

연번	관 할	관리번호	형 식	주 소	비 고
*	***	*****	***	***********	***
*	***	*****	***	***********	***

나. 내  용: 보수 대상 외관 및 출수 등 정상작동 여부 확인

다. 119행정정보 시스템 정보(형식, 위치, 사진, 사용가부 등) 현행화 완료

붙임  소방용수시설 검수 결과(연건) 1부.  끝.

	연건119안전센터장
담당자	조용성		진압1대장	代지민호		119안전센터장	07/13
代지민호
협조자
시행	연건119안전센터-21596	(	2022.07.13	)	접수		(		)
우	03082	서울특별시 종로구 대학로 91, 연건119안전센터 (연건동)	/	http://cafe.naver.com/yg119/
전화	02-747-8119	/전송	02-2187-8147	/	raclain@seoul.go.kr	/	부분공개(5)