“아리수는 오늘도 당신의 삶과 함께 합니다!”
	중부수도사업소
수신	수신자 참조
(경유)
제목	교체장애수전 정비 요청 및 알림(한강로2가 413외 2개소)

1.관내 만기 수도계량기 교체 업무시 심도장애 및 일자관으로 인해 교체가 불가하여 아래와 같이 교체장애 해소를  요청하오니, 계량기 교체시 검침 불편 및 위험수전으로 스마트계량기로 교체하여 주시기 바랍니다.

가. 정비요청 내역

○ 주    소: ******************

○ 고객번호: *************

○ 장애사유: 심도장애 및 일자관

○ 관    경: ∅50mm(3개소)

2. 장애수전의 민원이 발생하지 않도록 조속한 시일 내 정비 후 그 결과를 통보하여 주시기 바랍니다.

※ 정비 완료 후 문서제목(개전통지 포함)에 '교체장애수전 정비 완료'라는 문구로 회신하여 주시기 바랍니다.

붙임  1. 계량기교체 장애관리 대장 1부.

2. 교체 장애수전 사진 1부.  끝.

	현 장 민 원 과 장
수신자	요금과장, 급수운영과장
주무관	진원덕		현장민원과장	07/13
유충현
협조자
시행	현장민원과-25119	(	2022.07.13	)	접수		(		)
우	04605	서울특별시 중구 장충단로 88 2층 현장민원과	/	http://arisu.seoul.go.kr
전화	02)3146-2360	/전송	02)3146-2389	/	jin1374@seoul.go.kr	/	부분공개(6)