문서번호	정수시설과-21330
결재일자	2022. 7. 13.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		주무관	강북아리수정수센터소장
엄주원		마동훈	07/13
			윤창진
협 조
	안전관리팀장			이생기

22년 5, 6월 유해위험요인 점검결과 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2022. 7.

강북아리수정수센터

(정수시설과)

22년 5, 6월 유해위험요인 점검결과 보고

□ 점검 개요

○ 일시 : '22.5.10(금), '22.5.24.(화), '22.6.10.(금), '22.6. 20.(월)

○ 점검대상 : 송수펌프동, 관리본관

○ 점 검 자 : 정수센터 안전관리자(서울산업안전컨설팅)

□ 점검 내용 및 지적사항

구분	내용 및 지적사항	비고
송수펌프동	▸ 천장크레인 전원 단자 절연 미조치 ▸ 보행통로 보조도구 방치 ▸ 4호 모터 베이크 크랙 발생 ▸ 크레인 조작스위치 방향표시 훼손 ▸ 안전난간 안정성 저하	정수시설과
	▸ 할론가스 충전기한 만료	행정관리과
관리본관	▸ 식당 국솥 회전방지 락 미조치 ▸ 식당 가스밸브 탈락 ▸ 식자재 창고 적재선반 앞 물품보관 ▸ 사용 전 가스누출 점검 필요 ▸ 지하 소화전 적재상태 미흡 ▸ 지하 제어반 작업공간 확보 ▸ 순찰용 오토바이 방향지시등 파손 ▸ 오토바이 안전모 착용표지 미부착	행정관리과

□ 향후계획

○ 정기안전관리상태보고서 예방대책을 참고한 위험성 제거 실시

○ 지적 및 조치내역 목록 관리, 위험성평가 반영

붙임  1. 2022년 05월 상, 하반기 보고서 1부.

2. 2022년 06월 상, 하반기 보고서 1부.  끝.