“아리수는 오늘도 당신의 삶과 함께 합니다!”
	북부수도사업소
수신	노원구서비스공단이사장
(경유)
제목	공릉배수지 내 불암산스포츠타운 작업 차량 출입 요청 회신

1. 노원구서비스공단 야외체육팀-2599(2022. 7. 12.)호와 관련입니다.

2. 위호와 관련, 불암산 스포츠타운 내 외부변전소 주변 식재 전지작업용 작업차량 및 장비출입이 필요한 경우 우리사업소에 사전 협의 후 1톤 이하로 제한하며 차량출입시 배수지 시설물 외곽으로 차량 통행해야 하며,

3. 아울러 작업 전, 후 배수지 운영에 중대한 사항이 발생 시 공사중단과 함께 귀 서비스공단에서 일체의 책임을 감수하여야 함을 회시하오니 관련 업무에 참조하시기 바랍니다.

-------- 준 수 사 항 -------

◎ 배수지 부지내임을 감안 공사시 항상 청결 유지관리 철저.

◎ 공원 및 생활체육 이용자 등에게 사용에 불편이 없도록 조치.

◎ 배수지 운영에 지장이 없도록 유지관리 철저.

◎ 공사전 출입차량 명단(차량번호, 운전자) 및 출입차량 사진 제출

◎ 배수지 상부에 차량 및 장비출입이 필요한 경우 차량하중에 따른 구조물 안전성 검토결과 제출후 통행가능.

◎ 기타 설치계획 변경 등 특이사항 발생시 사전 협의 후 시행.

※ 차량 출입시 출입차량 앞면 유리에 공사명 등재 후 출입요망  끝.

	북부수도사업소장
주무관	박상권		급수운영과장	07/13
代이문성
협조자
시행	급수운영과-27400	(	2022.07.13	)	접수		(		)
우	01137	서울특별시 강북구 한천로 935, 4층 (번동)	/	http://arisu.seoul.go.kr
전화	02-3146-3343	/전송	02-3146-3389	/	psk300@seoul.go.kr	/	부분공개(5)