문서번호	급수운영과-26584
결재일자	2022. 7. 13.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
급수운영팀장		급수운영과장
임인택		07/13
		이규희
협 조	시설운영팀장			송종학
	주무관			이덕규
	주무관			김희철
	주무관			송정호
	주무관			代이덕규

일일 공급량 증감 현황 보고(7.  7. 목)

2022. 7.

강동수도사업소

급수운영과

2022.  7.  7.(목)

일일 공급량 증감 현황 보고

총괄표

일별	2021. 7월				2022. 7월						비고
	요일	기온		공급량 (㎥)	요일	기온		공급량 (㎥)	전년 동기대비 증감
		최저	최고			최저	최고
	총 공급량			2,325,766	총 공급량			2,387,061	61,295	2.6
	일 평균			332,252	일 평균			341,009	8,757	2.6
	일 최소			319,519	일 최소			336,761	17,242	5.4
	일 최대			339,566	일 최대			344,901	5,335	1.6
1	금(2)	23.6	31.8	336,179	금	21.9	30.9	344,679	8,500	2.5
2	토(3)	19.6	25.7	326,284	토	24.0	33.8	341,425	15,141	4.6
3	일(4)	19.8	23.1	319,519	일	24.4	34.2	342,086	22,567	7.1
4	월(5)	20.1	26.9	336,991	월	26.4	32.6	344,901	7,910	2.3
5	화(6)	21.0	30.1	331,794	화	26.7	33.1	336,761	4,967	1.5
6	수(7)	23.9	29.1	339,566	수	26.2	33.3	340,098	532	0.2
7	목(8)	23.8	29.8	335,433	목	26.4	31.0	337,111	1,678	0.5
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
평균기온		21.7	28.1			25.1	32.7

구역 유량계별 공급량 분석(전년 동월 대비)           (단위: ㎥)

유량 계명	용도	이상 유무	공급량(㎥)			전년동월대비증감		비 고
			전년동월 일평균	전일	금일	증감량	비율(%)
계			339,566	340,098	337,111	-2,455	-0.7
KD-8 광암 우면산	유입	이상없음	113,300	128,200	126,600	13,300	11.7
KD-9 광암 청담	유입	이상없음	124,400	117,400	116,200	-8,200	-6.6
KD-12 광암(위례)	유출	이상없음	11,856	13,903	13,876	2,520	22.1
KD-10 암사(유입)	유입	이상없음	314,700	320,100	322,100	7,400	2.4
KD-6 암사(강남)	유출	이상없음	200,978	211,699	213,913	12,935	6.4

※ 광암 KD-8, KD-9 유량계 바이패스 1,350㎜ 열려 있음

중블록별 일 공급량 분석(전일 대비)                     (단위: ㎥)

구 분		계	광암수계					암사수계		비 고
			소계	광암1	광암2	광암3	광암4	소계	길동
전일 대비	증·감량	2,559	2,773	1,340	-2,558	-1,461	-94	-214	-214
	비율(%)	0.8	1.2	3.2	-3.6	-1.6	-0.3	-0.2	-0.2
금 일		337,111	228,924	43,790	68,171	89,497	27,466	108,187	108,187
전 일		340,098	231,697	42,450	70,729	90,958	27,560	108,401	108,401

중블록별 일 공급량 분석(전년 동기 대비)            (단위: ㎥)

구 분		계	광암수계					암사수계		비 고
			소계	광암1	광암2	광암3	광암4	소계	길동
전년 대비	증·감량	61,474	61,285	-67,860	-8,186	101,734	35,597	189	189
	비율(%)	2.6	3.9	-18.4	-1.7	18.9	23.4	0.0	0.0
2022. 7. 1. ~7. 7.		2,387,061	1,615,118	301,920	485,145	640,411	187,642	771,943	771,943
2021. 7 1. ~ 7. 7.		2,325,587	1,553,833	369,780	493,331	538,677	152,045	771,754	771,754
담당자				김희철	최박	송정호	이덕규		송종학

공급량 변화 그래프

공급량 증·감 사항

□ 일 공급량은 전년 동기(7월)대비 공급량 감소 전일 대비 공급량 감소

길동중블록은 2019년부터 2021년까지 5,039수전이 증가되어 공급량이         증가 추세이므로 일일 공급량 변동 사항에 대한 지속적인 확인이 필요함.

(2019 : 91,946수전, 2020년 : 93,052수전, 2021년: 94,311수전)

□ 광암중블록은 전년일대비 신천동 진주, 크로바, 미성아파트 재건축        이주 완료 및 마천동 재개발 이주 완료

붙임  일별·중블록별 공급량 현황 각 1부.  끝.7