“아리수는 오늘도 당신의 삶과 함께 합니다!”
		상수도사업본부
수신	내부결재
(경유)
제목	응답소[국민신문고]민원 답변

안녕하십니까? 서울시 수돗물 아리수에 대한 선생님의 관심에 깊이 감사드립니다.

귀하께서 국민신문고(접수번호20220713900066)를 통해 신청하신 민원에 대한 답변을 다음과 같이 알려드립니다.

먼저 석회 성분은 칼슘을 포함하고 있는 성분으로, 현재 먹는물 수질기준에서 관리되고 있는 항목은 경도(칼슘과 마그네슘의 합)로 볼 수 있습니다.

음용수로서의 경도의 기준은 300mg/L 이하이며, 매월 각 정수센터에서 측정하고 있습니다. 가장 최근의 검사 결과는 6월로 정수센터별로 약 70~72mg/L 정도로 측정되었으며, 동 자료는 상수도사업본부 홈페이지(수질정보-수질검사결과-정수장수질검사결과)에 공개하고 있습니다.

또한, “아리수”는 세계보건기구(WHO)가 권장하는 166항목보다 많은 171항목(먹는물 수질기준 60항목과 서울시 감시 111항목)에 대한 수질검사로 안전하게 관리하고 정밀 검사하여 생산 공급합니다.

그리고, 정수센터의 생산부터 수도꼭지까지 전 과정의 아리수의 수질을 실시간으로 원격감시하고 시민에게 공개하는 수질자동감시시스템(Seoul Water-Now System)을 구축하여 운영하고 있으며, 그 결과를 상수도사업본부 홈페이지를 통해 공개하여 언제 어디서나 손쉽게 확인할 수 있습니다.

마지막으로 서울시 수돗물에 관심을 가져주신 데에 대하여 감사말씀을 드리며, 더 궁금한 사항이 있으시면 서울시 상수도사업본부 수질과 (02-3146-1326)으로 연락주시면 성심 성의껏 안내해 드리도록 하겠습니다.

귀 가정에 건강과 행복이 가득하시길 기원합니다.

주무관	강지선		수질과장	서한호		생산부장	07/13
김창중
협조자
시행	수질과-23405	(	2022.07.13	)	접수		(		)
우	03741	서울특별시 서대문구 서소문로 51, 상수도사업본부 수질과	/	http://arisu.seoul.go.kr
전화	02-3146-1326	/전송	02-3146-1319	/	kangjs1230@seoul.go.kr	/	부분공개(6)