	중 부 소 방 서
수신	내부결재
(경유)
제목	소방시설 완공검사증명서 현장확인 결과보고(삼호상가 건물)

1. 민원-2677(2022.07.13.)호 「소방시설공사 완공검사신청서」와 관련입니다.

2. 위와 관련, 아래 건축물에 대한 소방시설공사 완공검사신청서 검토 및 현장

확인 결과를 다음과 같이 보고합니다.

가. 건 물 명: 삼호상가 건물

나. 소방시설: 옥내소화전설비(자진설비), 스프링클러설비(자진설비)

다. 시 공 자: 금성소방관리(주)

라. 서류검토: 적합

마. 확인결과: 현장 확인한 바, 소방시설이 소방관계법령 및 화재안전기준에

적합하여 소방시설 완공검사증명서 발급

바. 교부일자: 2022년 07월 13일

사. 안내사항: 소방시설 유지·관리 철저

※ 건축물대장에 무단대수선(방화구획변경) 위반건축물로 등재됨

붙임 1. 현장사진 1부.

2. 건축물대장 등 1부.  끝.

담당자	허신		예방팀장	전현주		예방과장	07/13
서용석
협조자
시행	예방과-25886	(	2022.07.13	)	접수		(		)
우	04611	서울특별시 중구 퇴계로 394, 중부소방서 예방과	/	http://fire.seoul.go.kr/jungbu/
전화	02-2232-0048	/전송	02-2238-1803	/	sin9225@seoul.go.kr	/	부분공개(5)