“아리수는 오늘도 당신의 삶과 함께 합니다!”
	북부수도사업소
수신	노원구청장(푸른도시과장)
(경유)
제목	불암산 스포츠타운 축구장 화장실 시설개선 요청 회신

1. 노원구청 푸른도시과-23291(2022.7.11.)호와 관련입니다.

2. 위호와 관련, 불암산 스포츠타운 축구장 화장실 시설개선와 관련하여 아래와 같이 협의 하오니 협의사항을 준수하여 주시기 바랍니다.

3. 아울러, 공릉배수지는 노원,도봉구 일대 수돗물을 공급하는 중요시설로 화장실 시설개선후  배수지 운영에 중대한 사항이 발생 시 사용중단과 함께 귀 구청에서일체의 책임을 감수하여야 함을 회시하오니 관련 업무에 참조하시기 바랍니다.

-------- 협 의 사 항 -------

◎ 오수관 부설시 배수지 배수로에서 3m 이상의 거리를 유지 할것

◎ 배수지 부지내임을 감안 화장실 사용시 청결 유지관리 철저.

◎ 기존 발효식 화장실 완전 철거 및 주변정리 철저

◎ 기타 설치계획 변경 등 특이사항 발생시 사전 협의 후 시행.  끝.

	북부수도사업소장
주무관	박상권		급수운영과장	07/14
代이문성
협조자
시행	급수운영과-27505	(	2022.07.14	)	접수		(		)
우	01137	서울특별시 강북구 한천로 935, 4층 (번동)	/	http://arisu.seoul.go.kr
전화	02-3146-3343	/전송	02-3146-3389	/	psk300@seoul.go.kr	/	부분공개(5)