	종 로 소 방 서
수신	종로구청장(교통행정과장)
(경유)
제목	버스정류소 지장물 정비 사업 관련 이설 소화전 검수 결과 회신

1. 항상 소방행정의 발전에 협조하여 주시는 종로구청의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 관련근거

가. 종로구청 교통행정과-61826(2021.8.12.)호 「2021 가로변 버스정류소 소화전 이설 및 지중화 협조요청」

나. 종로구청 교통행정과-48678(2022.6.21.)호「소화전 지중화에 따른 검수요청」

3. 교통행정과에서 시공한 '2021년 가로변 버스정류소 지장물 정비 사업' 관련 소화전(4개소)의 이설에 따른 검수결과를 다음과 같이 회신합니다.

가. 대   상  : 신-171호 등 4개소

나. 검수결과 : 4개소 전 대상 이상없음.  끝.

	종 로 소 방 서 장
담당자	송치현		대응총괄팀장	김금종		재난관리과장	07/14
정진항
협조자
시행	재난관리과-22917	(	2022.07.14	)	접수		(		)
우	03131	서울특별시 종로구 율곡로 78, 3층 재난관리과	/	http://fire.seoul.go.kr/jongno
전화	02-6981-5643	/전송	02-2187-8141	/	rachmaninoff@seoul.go.kr	/	대시민공개