7월 공동주택 소방특별조사 세부조사 결과(1조)

1. 소방시설 등의 조사사항

가. 조사여부 판단

구 분	조 사 여 부	사 유
옥내소화전 방수압 측정 시험	실시 ( O )	이상유무확인

나. 조사결

연번	조사일	대 상 (소재지)	건물구조	관계인 (전화번호)	적합여부 (부적합내용)	조치 사항
1	7.7.(목)	******** *************	철근콘크리트구조 6개동 연면적 41,216.51㎡	*** ***************	적합
2	7.7.(목)	******** ************	철근콘크리트구조 7개동 연면적 34,008㎡	*** ***************	적합
3	7.11.(월)	****** ***********	철근콘크리트구조 1개동 연면적 3,210.80㎡	*** ***************	적합
4	7.12.(화)	***** *************	철근콘크리트구조 1개동 연면적 8,565.41㎡	*** ***************	적합
5	7.12.(화)	********** *********	철근콘크리트구조 10개동 연면적 54,496.36㎡	*** ***************	적합

과

***********************************************

결재	담당자		검사지도팀장		예방과장
	한소영		류연하		07/14
					박구순
협조