문서번호	운영지원과-22560
결재일자	2022. 7. 14.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

			시 민
주무관		운영지원과장	서울기록원장
박정식		김필래	07/14
			代김필래
협조

-2022년 7월 청구분-

도시가스요금 현황 보고

2022. 7. 14.

서울기록원

(운영지원과)

2022년 7월 청구분 도시가스요금 현황 보고

22.7월 청구분 도시가스요금, 사용량, 단가를 전월, 전년 동월 사용량 등과 비교하여 향후 도시가스를 효율적으로 이용 하고자 함

□ 도시가스 사용 설비

○ 진공온수보일러(300,000kcal) 2대

○ 흡수식 냉온수기(180RT) 2대

□ ‘22. 7월 청구분 도시가스요금 고지내역

○ 사용기간 : 2022. 6. 1.~ 6. 30.(1개월)

○ 총 요 금 : 14,518,090원

(단위 : 원)

당월 요금계 : 14,518,090			계(7월)	청구금액
도시가스요금(계) : 13,198,264		부 가 가치세
사용요금	계량기교체비	1,319,826	14,518,090	14,518,090
13,150,384	47,880

○ 전월 및 전년동월 가스 사용량 비교

(단위 : m3)

구분	당월 (‘22.7월)	전월 (‘22.6월)	전년동월 (‘21.7월)	증감내역		비고
				전월	전년동월
가스사용량	******	******	******	*****	*****

○ 전월 및 전년동월 가스 요금 및 단가 비교

(단위 : 천원 / 단가: 원/MJ)

구분	당월 (‘22.7월)	전월 (‘22.6월)	전년동월 (‘21.7월)	증감내역		비고
				전월	전년동월
가스요금	14,518	9,990	6,815	4,518	7,703
요금단가	14.1212	14.0724	8.7984	0.0488	5.3228

▶ 전년 동월('21.7월)에 비해서 당월('22.7월) 가스요금단가 60.5% 상승함

○ 5월, 6월 냉동기 가동 시간 비교

구분	냉동기1호	냉동기2호	비 고
가동 시간 (5월)	434시간	520시간
가동 시간 (6월)	720시간	720시간

※ 종합의견 : '22. 7월 가스 사용량은 온.습도 상승으로 인해서 냉동기 2대 가동으로 전월, 전년동월에 비해서 대폭 상승함. 가스요금 단가도 전년동월에 비해서 60.5% 상승하여 가스요금이 대폭 상승함.

□ 향후계획

○ 2023년 예산 책정시 도시가스요금 단가 상승분 적용

붙임  도시가스요금고지서(2022년 7월)