	금 천 소 방 서
수신	**************************************
(경유)
제목	위험물저장소 품명 등 변경신고 결과 통보(주식회사 엘0전0)

1. 예방과-25130(2022. 7. 13.)호『위험물저장소 품명 등 변경신고서』와 관련입니다.

2. 귀하께서 신고하신 위험물저장소 품명 등 변경와 관련하여 다음과 같이 처리되었음을 안내하오니, 우리 서(예방과 민원실)를 방문하여 위험물제조소등 완공검사필증을 교부 받으시기 바랍니다.

가. 설 치 자 : *********

나. 설치장소 : ********************

다. 변경신고일 : 2022. 7. 13(수).

라. 변경내용

(변경전) 제4류 알코올류 에탄올1200ℓ

(변경후) 제4류 알코올류 에탄올1200ℓ, 제4류 제1석유류(비)휘발류 100ℓ*

붙임  위험물제조소등 완공검사필증 1부.  끝.

	금 천 소 방 서 장
담당자	유재광		위험물안전팀장	박종덕		예방과장	전결 07/14
양영숙
협조자
시행	예방과-25164	(	2022.07.14	)	접수		(		)
우	08616	서울특별시 금천구 시흥대로 342, 금천소방서 예방과 위험물안전팀 (독산동)	/	https://fire.seoul.go.kr/geumcheon/main/main.do
전화	02-6981-6491	/전송	02-2187-8382	/	20477@seoul.go.kr	/	부분공개(7)