위험물주유취급소 소방검사서(금0현0셀0주유소)

검사의 개요				검 사 구 분	2022년 위험물주유취급소 소방검사*******************
				검사 년월일	2022년 7월 14일
				검사 공무원	소 속	계 급	성 명	연락처
					예방과	소방위	유재광	02-6981-6491
				검사입회자	성명(관계)	***	연락처	***********
제조소등	설치자			***********			위험물안전관리자	*******
	설치장소			***********			완공검사 합격확인증번호	**************
검사내용 및 검사결과	검 사 내 용					검 사 결 과	불 량 내 용
	폭염대비 유증기 체류 여부 확인					******	*******
	주유취급소 부대시설 설치 현황 및 위법 적정 여부 확인					■**□**	*******************
	주유취급소 시설 및 저장·취급기준 준수여부					******	********************** ****************
	옥내주유취급소 기준 적합 여부 및 위험요인 확인					******	****
	위험물안전관리자(대리자)선임 여부 및 근무실태					******	*******************
	안전교육	￭위험물시설 안전관리 관계인 교육 (인원: 4명) - 위험물 안전사고 사례전파를 통한 안전의식 고취 - 위험물 유출로 인한 사고발생 시 초동대처 요령 - 안전관리자 지위승계 등 민원처리 기한 기준 안내 - 셀프주유취급소 고객 주유시 안전관리자 등의 감시 규정 고지 - 관계법령 개정 내용 안내( 중지,재개 신고제도 및 정기점검 결과 제출 의무 등)
	기타		구분1(일반) / 셀프주유소
조 치 계 획			********************
비 고
『위험물안전관리법』제22조제1항에 따라 출입·검사 등을 실시하고 그 결과를 보고합니다. 2022년 7월 14일 검사공무원: 유재광 (서명 또는 인 생략) 검사공무원: (서명 또는 인 생략) 검사공무원: (서명 또는 인 생략)

붙임  관련사진  끝.

결재	담당자		위험물안전팀장		예방과장
	유재광		박종덕		07/15
					양영숙
협조