문서번호	행정지원과-28144
결재일자	2022. 7. 15.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

		시 민
주무관	수질팀장	행정지원과장
고민지	김병찬	07/15
		최진경

품질확인제 수질검사장비 점검 보고

품질확인제 수질검사장비 점검 보고

2022.  07. 14. (목)

중부수도사업소

(행정지원과)

품질확인제 수질검사장비 점검 보고

아리수 품질확인제 및 수질검사에 사용하는 수질검사장비의 최적 운영을 위하여 수리업체의 방문점검을 실시하고 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.

Ⅰ		점 검 내 용

□ 개요

ㅇ 점검일 : 2022.07.14.

ㅇ 점검자 : 환경8급 고민지*******

ㅇ 점검대상 : 품질확인제 수질검사장비 3종 10대 기기점검

ㅇ 점검내용

- 아리수 품질확인제 기간제근로자 및 직원 사용 수질검사장비

기기이상으로 점검이 필요한 측정기기 3종 10대의 기기이상 점검

□ 점검결과

ㅇ 탁도계(6대) : 패드손상, 메인보드 교체, 부품교체 등

ㅇ 비색계(2대) : 패드손상, 전원부 고장 등

ㅇ pH미터(2대) : 전원부 고장, 부품 교체 등

□ 소요예산

ㅇ 금액 : ***********

- 예산과목 : 상수도사업비용,영업비용,일반관리비,일반운영비,공공운영비

(아리수 품질 확인제, 42206)

ㅇ 결제방법 : 카드결제 후 정산처리

□ 기기점검

*******

끝.