문서번호	전산정보과-23454
결재일자	2022. 7. 15.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

			시 민
주무관		전산정보과장	요금관리부장
박종회		한재훈	07/15
			안병희
협조

- 2023년 세출예산 편성관련 -

광선로감시장치 교체 계획

'22.  7.

요금관리부

2023년도 세출예산 편성 관련

광선로감시장치 교체계획 보고

장기간 운영하여 성능보증 기간이 만료된 자가통신망 광선로 감시장치를

적기 교체하여 자가통신망 장애시 신속한 장애복구 체계를 유지하고자 함

Ⅰ		추 진 배 경

□ 본부와 14개 사업소를 연결하는 자가통신망 99km 구축('09. 12.)

□ 자가통신망 장애시 사고지점 확인을 위한 광선로 감시장치 도입('12. 1.)

Ⅱ		운 영 현 황

□ 광선로감시장치 운영

○ 도입목적 : 자가통신망 장애시 지도상에 사고지점 표시

○ 구축시기 : 2012년 1월

○ 시스템 현항

구 분	장 비 명	규 격(제조국)	수량	비 고
광감시장치	광선로 측정장치	OTU – 8000(프)	1대	기술지원 종료
	감시시스템	HP DL 360 G7(미)	1대	내구년한(6년) 경과
	광선로감시 S/W	Mu-FNMS-SD100(국)	1조	OS : Sun Solaris
운영 S/W	DBMS	Oracls 10G	1조
	GIS S/W	GIS MAP INFO	1식

○ 구성도

□ 교체 필요성

○ 광선로측정시스템 노후화로 장비 성능보증 어려움

********************************

○ 서버 및 단말기 운영체계 기술지원 종료

- 서  버 : HP DL360(OS : Sun Solaris 10)

- 단말기 : 윈도우10 32bit 운영환경

Ⅲ		사 업 개 요

□ 사업개요

○ 사 업 명 : 자가통신망 광선로감시장치 교체

○ 사업기간 : '23. 2. ~ 7.

*****************

- 예산내역                                           (단위 : 원)

구 분	장 비 명	수량	금 액	비 고
*** *****	********	***	**********
	********	***	**********

※ 광감시 응용프로그램 및 GIS S/W는 기존제품 활용

○ 계약방법 : 제한경쟁입찰(협상에의한 계약)

○ 예산과목 : 유형자산 취득, 공기구비품, 행정정보시스템 구축, 자산취득비

□ 발주방법 : 2023년 정보보호시스템 구매발주시 통합발주

Ⅳ		추 진 일 정

□  '23. 2. 사업계획 수립

□  '23. 3. 과업심사위원회 개최, 정보화사업 사전협의

□  '23. 5. 입찰공고 및 계약체결

□  '23. 7. 사업완료 보고 및 납품검사