문서번호	급수운영과-26687
결재일자	2022. 7. 15.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
급수운영팀장		급수운영과장
임인택		07/15
		이규희
협 조	시설운영팀장			송종학
	주무관			이덕규
	주무관			김희철
	주무관			송정호
	주무관			최박

일일 공급량 증감 현황 보고(7.  8. 금)

2022. 7.

강동수도사업소

급수운영과

2022.  7.  8.(금)

일일 공급량 증감 현황 보고

총괄표

일별	2021. 7월				2022. 7월						비고
	요일	기온		공급량 (㎥)	요일	기온		공급량 (㎥)	전년 동기대비 증감
		최저	최고			최저	최고
	총 공급량			2,659,281	총 공급량			2,717,578	58,297	2.2
	일 평균			332,410	일 평균			339,697	7,287	2.2
	일 최소			319,519	일 최소			330,517	10,998	3.4
	일 최대			339,566	일 최대			344,901	5,335	1.6
1	금(2)	23.6	31.8	336,179	금	21.9	30.9	344,679	8,500	2.5
2	토(3)	19.6	25.7	326,284	토	24.0	33.8	341,425	15,141	4.6
3	일(4)	19.8	23.1	319,519	일	24.4	34.2	342,086	22,567	7.1
4	월(5)	20.1	26.9	336,991	월	26.4	32.6	344,901	7,910	2.3
5	화(6)	21.0	30.1	331,794	화	26.7	33.1	336,761	4,967	1.5
6	수(7)	23.9	29.1	339,566	수	26.2	33.3	340,098	532	0.2
7	목(8)	23.8	29.8	335,433	목	26.4	31.0	337,111	1,678	0.5
8	금(9)	23.6	29.2	333,515	금	24.0	27.9	330,517	-2,998	-0.9
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
평균기온		21.9	28.2			25.0	32.1

구역 유량계별 공급량 분석(전년 동월 대비)           (단위: ㎥)

유량 계명	용도	이상 유무	공급량(㎥)			전년동월대비증감		비 고
			전년동월 일평균	전일	금일	증감량	비율(%)
계			335,433	337111	330,517	-4,916	-1.5
KD-8 광암 우면산	유입	이상없음	110,100	126,600	123,400	13,300	12.1
KD-9 광암 청담	유입	이상없음	126,900	116,200	114,400	-12,500	-9.9
KD-12 광암(위례)	유출	이상없음	11,521	13,876	14,582	3,061	26.6
KD-10 암사(유입)	유입	이상없음	315,600	322,100	316,100	500	0.2
KD-6 암사(강남)	유출	이상없음	205,646	213,913	208,801	3,155	1.5

※ 광암 KD-8, KD-9 유량계 바이패스 1,350㎜ 열려 있음

중블록별 일 공급량 분석(전일 대비)                     (단위: ㎥)

구 분		계	광암수계					암사수계		비 고
			소계	광암1	광암2	광암3	광암4	소계	길동
전일 대비	증·감량	-6,594	-5,706	-1,570	-1,456	-2,009	-671	-888	-888
	비율(%)	-2.0	-2.5	-3.6	-2.1	-2.2	-2.4	-0.8	-0.8
금 일		330,517	223,218	42,220	66,715	87,488	26,795	107,299	107,299
전 일		337,111	228,924	43,790	68,171	89,497	27,466	108,187	108,187

중블록별 일 공급량 분석(전년 동기 대비)            (단위: ㎥)

구 분		계	광암수계					암사수계		비 고
			소계	광암1	광암2	광암3	광암4	소계	길동
전년 대비	증·감량	56,558	59,024	-81,950	-13,367	114,368	39,973	-2,466	-2,466
	비율(%)	2.1	3.3	-19.2	-2.4	18.6	22.9	-0.3	-0.3
2022. 7. 1. ~7. 8.		2,717,578	1,838,336	344,140	551,860	727,899	214,437	879,242	879,242
2021. 7 1. ~ 7. 8.		2,661,020	1,779,312	426,090	565,227	613,531	174,464	881,708	881,708
담당자				김희철	최박	송정호	이덕규		송종학

공급량 변화 그래프

공급량 증·감 사항

□ 일 공급량은 전년 동기(7월)대비 공급량 감소 전일 대비 공급량 감소

길동중블록은 2019년부터 2021년까지 5,039수전이 증가되어 공급량이         증가 추세이므로 일일 공급량 변동 사항에 대한 지속적인 확인이 필요함.

(2019 : 91,946수전, 2020년 : 93,052수전, 2021년: 94,311수전)

□ 광암중블록은 전년일대비 신천동 진주, 크로바, 미성아파트 재건축        이주 완료 및 마천동 재개발 이주 완료

붙임  일별·중블록별 공급량 현황 각 1부.  끝.7