문서번호	기반시설과-22027
결재일자	2022. 7. 18.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관		치수과장
정창수		07/18
		최연호
협 조
	주무관		황애리

수방상황보고(7.16)

2022. 7. 16.

시설부

	수방상황 보고 < 2022. 7. 16.(토) 18시 00분 현재 >

□ 오늘과 내일 날씨 (금일 강수량 : 0.0㎜ (전일 9.0㎜) / 7월 누계 142.3㎜)

구 분	단 기 예 보			종 합 영 상
	오늘 (월)	내일 (화)	모레(수)
기상 현황	흐림	흐림	대체로 흐림
강수확률(%)	0~20	0~30	0~20
예상강수량	0㎜	0㎜	0㎜
누계강수량	금년 누계 561.4㎜ (1~7월 평년 누계 820.4㎜) 평년강수량 1,437.8㎜ ‘21년강수량 1,186.5㎜

중기 예보

□ 수문현황 및 잠수교 수위

댐 명	방류량(㎥/s)	유입량(㎥/s)	저수량 (백만㎥) (총 저수량)	저수율(%)
팔당댐	818.300	818.300	212.500 (244)	87.090
소양강댐	98.244	276.352	1550.262	53.457
충주댐	243.671	490.094	1548.669 (2,750)	56.315

수위	하천명	관측소명	현재수위	비 고
	한 강	잠수교	3.39	※ 통제수위 : 보행자 5.5m(4,000㎥/s) / 차량 6.2m(5,000㎥/s) ※ 잠수교 침수수위 : 6.5m