문서번호	한양도성도감-23673
결재일자	2022. 7. 18.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		도성보존팀장	한양도성도감과장
김창건		윤용훈	07/18
			김홍진
협조

성북동 한양도성 잔존구간(혜성교회 주변) 성벽 보수정비 공사 최종 하자조사 결과 보고

성북동 한양도성 잔존구간(혜성교회 주변) 성벽 보수정비 공사

최종 하자조사 결과 보고

2022.  7.

문  화  본  부

(한양도성도감)

「성북동 한양도성 잔존구간(혜성교회 주변) 성벽 보수정비 공사」

최종 하자조사 결과 보고

한양도성도감과장 :김홍진☎2133-2650 도성보존팀장 : 윤용훈☎2659 담당 : 김창건☎2663

「성북동 한양도성 잔존구간(혜성교회 주변) 성벽 보수정비 공사」에 대한 최종 하자조사를 실시하고 그 결과를 보고드림

※ 하자담보 책임기간의 만료일로부터 14일 이내에 하자 최종검사 시행(공사계약 일반조건)

□ 공사개요

공사명	위치	공사내용	하자책임기간	비고 (준공검사)
성북동 한양도성 잔존구간(혜성교회 주변) 성벽 보수정비 공사	성북동 193-8 일대 혜성교회 주변	면석 드잡이 및 상부 강화마사토 마감	2020.7.24.~ 2022.7.23.	2020.7.24

※ 시공자 : 원택건설(주) 오원진

□ 최종 하자조사 결과

ㅇ 조사일자 : ’22. 7. 15.

ㅇ 조사결과 : 특이사항 없음

붙임 : 1. 최종하자검사조서 1부.

2. 최종하자보수관리부 1부.

3. 현장사진 1부.  끝.