문서번호	시설관리과-27745
결재일자	2022. 7. 19.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
시설관리팀장		시설관리과장
정수용		07/19
		유명은
협조

시설물 점검결과 정비계획 보고 (NO.1)

[2022년 강서구 관내 상수도시설물 설치 및 보수공사]

2022. 7.

시설관리과

명에 의거 상수도시설물에 대한 시설물 점검 중 적출사항이 발견되어 다음과

같이 정비계획을 보고 드림

2022. 7. 19.

보고자: 지방시설주사  정수용

시설물 정비개요

현장조사일: 2022. 7.

정 비 내 용: 노후밸브 교체 등

점  검  자: 정수용, 최은호, 안현철

밸브실 정비계획

연번	위 치	적출사항	지시내용	개소	작업방법
1	**********	********	**********	*	주간
2	*****************	*******	*****	*	주간
3	*********	*******	*****	*	주간
4	**********	*****	*****	*	주간
5	********	*******	*****	*	주간
6	*********	*******	*****	*	주간
7	**********	*************	*******	*	야간
8	*********	*************	*******	*	야간

조치의견

상기와 같이 관내 상수도 시설물을 정비하고자「2022년 강서구 관내 상수도 시설물 설치 및 보수공사(장기계속단가)」시공업체 (주)금하수도로 하여금 작업지시하고 추후 정산코자 합니다.

- 공사개요: 철개인상 등 8개소

- 작업기간: 2022. 7. 20. ~ 2022.  8. 19.

붙임  작업지시 내역 1부. 끝.1