		노 원 소 방 서
수신	내부결재
(경유)
제목	본서 3층 옥상 시스템에어컨(EHP) 실외기 수리 계획 보고

1. 소방행정과-1965(2022.01.24.)호「2022년 소방관서 시설물 유지보수 예산배정 알리」와 관련입니다.

2. 우리 본서에서 운용중인 시스템에어컨(EHP) 15년 경과로 냉방효율저하 및 수시 작동 정지발생으로 COMP센서 등 부품 일체를 교체하여 여름철 쾌적한 근무환경 조성 및 시설물 유지관리에 만전을 기하고자 합니다.

가. 건    명 : 본서 3층 옥상 시스템에어컨(EHP) 실외기 수리

나. 기본현황 및 현상태

○ 모    델 : DVMPLUS-3  / 제조사 : EHP(삼성)

○ 설치일자 : 2008.07.

○ 현 상 태

- 2호기 : 실외기 15년 경과로 현장대응단 사무실 등 16개소 냉방 효율 불량,     수시 작동 정지

다. 수리내역 : 붙임1「과업지시서」참조

- 체크밸브, COMP센서, 배관단열보강, 드레인 재설치 등

라. 산출금액 : 금418,000원 (금사십일만팔천원)

마. 계약업체 : ***************

**************************************

바. 수리기한 : 2022.07.20.(수)

사. 결제방법 : 소방행정과 신용카드

아. 검사관

- 검사관 : ******************

- 검사관 : ******************

자. 예산과목 : 소방관서시설물유지보수 / 일반운영비 / 사무관리비(201-01)

붙임: 1. 과업지시서 1부.

2. 산출기초조사서 1부.

3. 견적서 1부.

4. 비교견적서 1부.

5. 사업자등록증 1부. 끝.

담당자	최용범		장비회계팀장	장충식		소방행정과장	권철수		소방서장	07/19
김성회
협조자
시행	소방행정과-23846	(	2022.07.19	)	접수		(		)
우	01791	서울특별시 노원구 한글비석로1길 8, (하계동) 노원소방서	/	http://fire.seoul.go.kr/nowon
전화	02-6981-6829	/전송	02-948-6119	/	119hyena@seoul.go.kr	/	부분공개(7)