		서 울 식 물 원
수신	서울주택도시공사 사장(도시조경부장)
(경유)
제목	항동지구 근린공원1호 내 녹지굴착 협의 요청에 따른 의견 회신

	서 울 식 물 원 장
주무관	박만철		푸른수목원운영과장	07/20
代이원석
협조자
시행	푸른수목원운영과-23341	(	2022.07.20	)	접수		(		)
우	08361	서울특별시 구로구 서해안로 2117, 푸른수목원 관리사무소 2층 (항동)	/	http://botanicpark.seoul.go.kr
전화		/전송	02-2686-8500	/		/	대시민공개

1. 귀 공사에 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 서울주택도시공사 도시조경부-2763(2022.7.18)호와 관련입니다.

3. 항동지구 내 수직구 터널 건설현장 임시전력 공급을 위한 녹지대 굴착에 대한      우리 부서 의견을 아래와 같이 회신합니다.

가. 녹지대 굴착은 푸른수목원 담당 직원 입회 후 실시하고 최소한의 범위로
굴착할 것

나. 녹지대 굴착 후 원상복구는 신속히 할 것

다. 굴착 시 주변 전기 및 통신, 수도 배관에 주의하여 굴착할 것. 끝.