	강 북 소 방 서
수신	내부결재
(경유)
제목	지하 연계 복합건출물 및 지하철 대응체계 정비 자체 계획 보고(현장대응단)

1. 재난관리과-21947(2022.6.15)호 「강북소방서 지하 연계 복합건축물 및 지하철 대응체계 정비

계획 등 알림」과 관련입니다.

2. 위와 관련 현장대응단 관내 지하연계 복합건축물 등 대응체계 정비 계획에 대한 자체 계획을 아래와 같이 실시하고자 합니다.

① 추진대상 및 팀별 일정

- 지하역사 1개소

연번	대상	도로명 주소	동원	담당 및 기간
1	수유역	도봉로 338	펌프차 및 승차대원	2팀 : 7.22.(금)

- 지하연계복합건축물 1개소

연번	대상	도로명 주소	동원	담당 및 기간
1	가든타워	도봉로 328	펌프차 및 승차대원	3팀:7.25.(월)~7.29.(금)

② 현지적응훈련 및 관계인 합동훈련 실시(2022. 7월중)

- 소방시설 등을 활용한 대상처 방수훈련 실시

※ 방수 불가 시 가상 화점까지 수관연장 필수

- 취약장소, 위험요소 등 실질적 취약요인 발굴 및 개선책 마련

- 소방차 진입불가 등 특수 상황 대비한 부서별 사전 대처 계획

- 가상 재난상황을 부여해서 초기대응상황 문제점 및 개선사항 발굴

③ 소방활동 자료조사 대상물 현황 및 대응매뉴얼 정비(2022. 8. 31.까지)

- 건축공사로 인한 소방시설변경 등 대상물 자료 현행화

- 119행정정보시스템(소방안전지도 연계) 대응매뉴얼 재정비 등록

④ 소방활동 자료조사 및 훈련 시 위법사항 발견 시 조치

- 현지시정 가능사항 즉시시정, 피난방화시설 관련 등은 관련부서 이첩

3. 행정사항

가. 각 팀에서는 지하연계 복합건축물(지하역사 포함) 소방훈련(현지적응훈련 및 합동소방훈련) 및 화재진압매뉴얼, 소방안전지도 재정비 등을 추진하여 주시고,

나. 119행정정보시스템 입력 및 추진실적을 붙임서식 활용하여 2022.8.31. 한 재난관리과 제출

붙임 1. 지하연계 복합건축물 등 대응체계 정비 계획 공문 1부.

2. 지하연계복합건축물 등 현황 1부.

3. 지하연계복합건축물 등 추진실적 보고서식 1부.  끝.

담당자	이자준		진압2대장	代서수교		지휘2팀장	김학천		현장대응단장	07/20
조선곤
협조자
시행	현장대응단-22994	(	2022.07.20	)	접수		(		)
우	01137	서울특별시 강북구 한천로 911, 강북소방서 현장대응단	/	https://fire.seoul.go.kr/gangbuk
전화	02-6946-0250	/전송	02-6946-0229	/	firefighter1020@seoul.go.kr	/	부분공개(6)