문서번호	요금제도과-24071
결재일자	2022. 7. 20.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관	요금제도과장	요금관리부장
전태분	김분숙	07/20
		안병희

지하수 검침 위험요인 원인해소 추진결과

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2022. 7

상수도사업본부

(요금관리부)

지하수 검침 위험요인 원인해소 추진결과 보고

검침직원 안전사고 예방을 위한 지하수 검침 위험요인 원인해소 추진결과를 보고드림

※ 지하수 계량기 일제조사 계획(‘21.12.14), 지하수 검침 위험요인 원인해소 추진계획((‘22. 1.26)

□ 추진개요

ㅇ 추진대상 : 2,527개소(지하수 일제조사로 개선대상 선별)

(단위: 개소)

구분	계	중부	서부	동부	북부	강서	남부	강남	강동
전 체	6,251	932	645	808	746	653	801	859	807
개선대상	2,527	277	206	318	272	368	281	310	495

ㅇ 추진기간 : ’22. 2월 ~ 5월(자치구별로 추진)

- 1차  (869개소): ’22. 1. 28 ~  ’22. 4. 29

- 2차(1,658개소):  ’22. 2. 22 ~  ’22. 5. 29

ㅇ 추진내용

- 자치구별 대상 수전에 대한 위험요인 해소방안 및 개선 강구

- 자치구별 대상 수전에 대한 원인별 해소조치 실행

- 원인해소 미조치 수전 사후관리 및 지속적 조치 시행

	【 원인별 해소방법 】
◈ 장기미사용 : 사용자에게 폐지 등 안내 ◈ 위치불명, 매몰, 망실: 자체 규정에 따라 조치 ◈ 물건적치, 장애 구조물, 실내 수전: 장애 해소 및 사용자 협조 요청 ◈ 천장 등 위험한 곳에 위치한 계량기: 계량기 위치변경

□ 추진결과

대상 수전	조치현황			세부 조치현황									미조치
	완 료	진 행	미조치	조치완료					진행중
				소계	폐지	중지	개선	기타	소계	안내문 발송	조치예정	기타
2.527	592 (23.4%)	1,506 (59.6%)	429 (17.0%)	592	117	5	131	339	1,506	1,380	50	76	429

- 추진결과, 조치완료 592(23.4%) / 진행중1,506(59.6%) / 미조치 429(17%)

- 진행 및 미조치 76.6%로 지속적인 사후조치 및 관리 필요

ㅇ 사업소별 추진결과

사업소	대상 수전	조치현황			세부 조치현황									미조치
		완 료	진 행	미조치	조치완료					진행중
					소계	폐지	중지	개선	기타	소계	안내문 발송	조치 예정	기타
계	2.527	592 (23.4%)	1,506 (59.6%)	429 (17.0%)	592	117	5	131	339	1,506	1,380	50	76	429
중부	277	71 (25.6%)	206 (74.4%)	0	71	17	0	28	26	206	190	13	3	0
서부	206	86 (41.7%)	120 (58.3%)	0	86	8	0	33	45	120	105	3	12	0
동부	318	17 (5.3%)	301 (94.7%)	0	17	10	0	0	7	301	294	0	7	0
북부	272	12 (4.4%)	198 (72.8%)	62 (22.8%)	12	0	0	6	6	198	170	28	0	62
강서	368	105 (28.5%)	165 (44.8%)	98 (26.6%)	105	15	0	36	54	165	165	0	0	98
남부	281	153 (54.4%)	128 (45.6%)	0	153	22	3	12	116	128	109	0	19	0
강남	310	53 (17.1%)	257 (82.9%)	0	53	21	0	13	19	257	216	6	35	0
강동	495	95 (19.2%)	131 (26.5%)	269 (54.3%)	95	24	2	3	66	131	131	0	0	269

- 추진결과, 조치완료 비중이 높은 사업소는 ①남부 ②서부 ③강서 순이며

- 진행중·미조치 비중은 ①북부 ②동부 ③강남 순으로 지속적인 관리 필요

※ 진행중·미조치 : 북부(95.6%), 동부(94.7%), 강남(82.9%), 강동(80.8%), 중부(74.4%), 강서(71.4%), 서부(58.3%), 남부(45.6%)

□ 행정사항

ㅇ (시·구) 검침위험수전 사후관리 및 신규·해지 등 변경사항 관리·알림 철저

- (물재생계회과)지하수 계량기 자가검침 감면 등 지하수 관련 제도개선 추진

- (자치구) ① 위험수전 조치진행 및 미조치 지속적인 원인해소 추진

②  계량기 신규·해지 통보 철저, 망실 등 발생시 현장점검 후 결과제출 등 관리 철저

ㅇ (사업소) 조치결과 수전정리 등을 통해 시설공단과 결과 공유

- 위험요인 미조치에 따른 미검침 수전은 원인해소시까지 인정조정

ㅇ (시설공단) 검침 위험수전은 안전 미확보시 미검침

- 미검침 관련 민원발생시 대응이 가능하도록 사용자 등에게 반드시 미검침 사유 안내 및 PDA 기재(사유 상세 기재, 사진첨부 등) 철저

붙임: 자치구별 추진결과.  끝.

붙임자료

□ 자치구별 추진결과

사업소	자치구	대상 수전	조치현황			세부현황
			완 료	진 행	미조치	조치완료					진행중
						소계	폐지	중지	개선	기타	소계	안내문 발송	조치 예정	기타
계		2.527	592 (23.4%)	1,506 (59.6%)	429 (17.0%)	592	117	5	131	339	1,506	1,380	50	76
중부	소계	277	71	206	0	71	17	0	28	26	206	190	13	3
	종로	82	18	64	0	18	0	0	14	4	64	64	0	0
	중구	57	13	44	0	13	5	0	6	2	44	43	1	0
	용산	68	0	68	0	0	0	0	0	0	68	68	0	0
	성북	70	40	30	0	40	12	0	8	20	30	15	12	3
서부	소계	206	86	120	0	86	8	0	33	45	120	140	3	12
	은령	53	24	29	0	24	4	0	1	19	29	23	0	6
	서대문	80	22	58	0	22	0	0	22	0	58	53	0	5
	마포	73	40	33	0	40	4	0	10	26	33	29	3	1
동부	소계	318	17	301	0	17	10	0	0	7	301	294	0	7
	중랑	49	4	45	0	4	2	0	0	2	45	45	0	0
	동대문	177	0	177	0	0	0	0	0	0	177	177	0	0
	성동	31	13	18	0	13	8	0	0	5	18	11	0	7
	광진	61	0	61	0	0	0	0	0	0	61	61	0	0
북부	소계	272	12	198	62	12	0	0	6	6	198	170	28	0
	강북	115	12	64	39	12	0	0	6	6	64	36	28	0
	도봉	89	0	89	0	0	0	0	0	0	89	89	0	0
	노원	68	0	45	23	0	0	0	0	0	45	45	0	0
강서	소계	368	105	165	98	105	15	0	36	54	165	165	0	0
	강서	97	58	39	0	58	7	0	34	17	39	39	0	0
	양천	146	19	118	9	19	0	0	0	19	118	118	0	0
	구로	125	28	8	89	28	8	0	2	18	8	8	0	0
남부	소계	281	153	128	0	153	22	3	12	116	128	109	0	19
	영등포	76	39	37	0	9	11	2	2	24	37	19	0	18
	동작	76	56	20	0	56	6	0	7	43	20	19	0	1
	관악	62	17	45	0	17	0	1	0	16	45	45	0	0
	금천	67	41	26	0	41	5	0	3	33	26	26	0	0
강남	소계	310	53	257	0	53	21	0	13	19	257	216	6	35
	서초	234	17	217	0	17	17	0	0	0	217	196	0	21
	강남	76	36	40	0	36	4	0	13	19	40	20	6	14
강동	소계	495	95	131	269	95	24	2	3	66	131	131	0	0
	송파	384	22	99	263	22	11	2	0	9	99	99	0	0
	강동	111	73	32	6	73	13	0	3	57	32	32	0	0