문서번호	시설보수과-22625
결재일자	2022. 7. 20.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		시설보수과장	관리과장
이봉헌		안종필	07/20
			백선호
협조

용수공급동 오존반응펌프 정비계획

2022. 7.

중랑물재생센터

(시설보수과)

용수공급동 오존반응펌프 정비계획

용수공급동 오존반응펌프(3호)가 내구년한 경과 및 노후되어 소음발생과 누수 등 고장이 발생하여 노후 부품을 교체 정비하고자 함.

1	추진근거

□ 용수공급동 오존반응펌프(3호) 현황보고(운영과-22396호, 2022.6.16.)

2	운영현황

□ 시설현황

설치장소	형식 및 규격	수량	설치년도	비 고
*****	********* ************************	**	*****

□ 오존설비계통도

❍ 급속응집침전설비 → 오존흡수정 → 오존처리펌프 → 오존주입장치 → 오존 반응장치 → 오존처리수조 → 방류

3	고장내용

□ 문제점

❍ 오존을 접촉시키기 위한 중요한 설비로 펌프 노후 및 소음발생, 누수가              발생되어 전문업체로 하여금 긴급히 정비하고자 함

4	추 진 계 획

□ 추진방안

*************************************************

******************

***************************

*********************************

***********************

****************

□ 사업개요

**************************************

*****************************

***********************

******************************************************************

**********************************************************************

****************************************************)

**************************************************

*******************************************************************************************************************************

□ 현장사진

오존설비	오존반응펌프

붙임 1. 설계서(용수공급동 오존반응펌프) 1부.

2. 오존반응펌프 견적서 1부.  끝.