“아리수는 오늘도 당신의 삶과 함께 합니다!”
		상수도사업본부
수신	내부결재
(경유)
제목	응답소[국민신문고] 민원 답변

안녕하십니까? 서울시 수돗물 아리수에 대한 선생님의 관심에 깊이 감사드립니다.

귀하께서 국민신문고(접수번호**************)를 통해 신청하신 민원에 대한 답변을 다음과 같이 알려드립니다.

증발잔류물이 되는 물질은 탄산염, 중탄산염, 칼슘, 마그네슘, 나트륨, 칼륨, 황산염, 염화물 등으로 구성되어 있으며, 먹는물 수질기준은 500mg/L로 가장 최근의 검사 결과는 6월로 정수센터별로 약 125~136mg/L 정도로 측정되었으며, 동 자료는 상수도사업본부 홈페이지(수질정보-수질검사결과-정수장별 수질검사결과)에 공개하고 있습니다.

아울러, 석회성분인 칼슘은 먹는물 수질기준에는 포함이 되진 않으나, 수도법에 의해 구성되어 운영중인 수돗물평가위원회에서 매월 2개 정수센터에 대해 먹는물 수질기준 60항목, 미네랄 4항목(칼륨, 나트륨, 칼슘, 마그네슘)수질검사를 실시하고 그 결과를 상수도사업본부 홈페이지(수질정보-수돗물평가위원회-수돗물 수질검사결과)에 공개하고 있습니다. 가장 최근 검사는 6월로 칼슘은 18~19mg/L 정도로 측정되었습니다.

마지막으로 귀하의 질문에 만족스러운 답변이 되었기를 바라며, 더 궁금한 사항이 있으시면 서울시 상수도사업본부 수질과 (02-3146-1326)으로 연락주시면 친절히 안내해 드리도록 하겠습니다.

감사합니다.

주무관	강지선		수질과장	서한호		생산부장	07/20
김창중
협조자
시행	수질과-23584	(	2022.07.20	)	접수		(		)
우	03741	서울특별시 서대문구 서소문로 51, 상수도사업본부 수질과	/	http://arisu.seoul.go.kr
전화	02-3146-1326	/전송	02-3146-1319	/	kangjs1230@seoul.go.kr	/	부분공개(6)