코로나19바이러스감염병 예방 및 확산방지에 적극 동참합시다!
	서 울 특 별 시
수신	내부결재
(경유)
제목	장비 고장발생 보고(인화점측정기 동점도계)

1. 관련문서

가. 현장대응단-970(2020.01.17.)호 "화재 증거물 감정센터" 세부 운영 계획

나. 2022년 업무가이드(현장대응행정편) 17. 화재조사 전문화(화재 증거물 감정센터 운영)

2. 화재 증거물 감정센터에서 운용중인 장비의 고장 발생으로 다음과 같이 보고합니다.

가. 장 비 명: 인화점측정기 동점도계

나. 고장일시: 2022. 7. 20.(수)

다. 고장내용: 동점도계 측정값 오류

라. 조치계획: Calibration 클리닝 및 수리 등 A/S 요청

붙임  고장발생 보고서 1부.  끝.

담당	이영병		재난조사분석팀장	홍현기		현장대응단장	07/21
정선웅
협조자	조사관	김준식
시행	현장대응단-26512	(	2022.07.21	)	접수		(		)
우	04628	서울특별시 중구 퇴계로26길 52, 현장대응단 (예장동)	/	http://fire.seoul.go.kr
전화	02-3706-1721	/전송	02-3706-1719	/	wincook@seoul.go.kr	/	대시민공개