문서번호	시설관리과-27046
결재일자	2022. 7. 21.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

		시 민
주무관	시설운영팀장	시설관리과장
주세진	조규환	07/21
		代조규환

보고서(급수불편민원해소)

보 고 서

[급수불편 민원해소]

2022.  7. 21. (목)

북부수도사업소

(시설관리과)

보 고 서 (급수불편 민원 해소)

*****************급수불편 민원이 접수되어 현장조사 결과 조치의견을 보고드림.

□ 민원 현황

ㅇ 위    치: ****************

ㅇ 민 원 인:****

ㅇ 연 락 처: *************

ㅇ 민원내용: 보호통 침하로 사고예방을 위한 보호통인상 요청

□ 현장조사 결과

ㅇ 조사결과: 보호통 침하로 차량운행시 사고위험이 있음.

ㅇ 조사대상: *******

ㅇ 현장사진

□ 조치 계획

ㅇ 노후 된 수도계량기 보호통을 교체하여 급수불편 민원을 해소하고자 하오며, 신속한 보수공사를 위해 『********************************에 작업지시하고 추후 설계변경 및 정산에 반영하고자함.

- 공사개요 : 수도계량기보호통교체 40mm*1조.  끝.