	중 랑 소 방 서
수신	예방과장
(경유)
제목	2022년 7월 중 보이는 소화기 유지 관리 결과 보고(중화)

1. 관련근거

가. 예방과-9171(’21.7.30.)호 「의용소방대원을 활용한 보이는 소화기 유지·관리 계획 알림」

나. 예방과-1952(’22.2.14.)호 「2022년 상반기 보이는 소화기 점검 및 정비 의용소방대 활용 알림」

나. 중화119안전센터-668(’22.2.15.)호 「2022년 상반기 의용소방대원을 활용한 보이는 소화기 점검 및 정비 유지, 관리 계획 보고」

2. 우리 119안전센터 관내 의용소방대원을 활용한 「보이는 소화기」유지·관리 결과를 다음과 같이 보고합니다.

가. 기    간 : ‘22. 7. 13. ~ ‘22. 7. 20.

나. 대    상 : 보이는 소화기 270개소 중 양호 249개소

- 건물철거 및 회수 : 21개소

다. 내    용 : 1개소당 분기1회 이상 점검 및 보수 실시(상시 운용 가능상태 유지)

※ 보이는 소화기 함 청소 및 주변 쓰레기·잡초 등 제거

라. 편성운영 : 의용소방대원 2인1조 4개조(8명) 편성.

- 1조 : 박경희, 오정숙(2시간)   2조 : 최은경, 정수미(2시간)

- 3조 : 김경이, 박영숙(2시간)   4조 : 황복임, 조성원(2시간)

마. 운영결과 및 보수내역 : 붙임1, 2, 3 참조

붙 임  1. 7월 보이는 소화기 유지관리 현황(목록) 1부.

2. 7월 보이는 소화기 유지관리 대장 1부.

3. 7월 의용소방대 활동기록부(스캔본) 각 1부.  끝.

	중화119안전센터장
담당자	손민수		진압2대장	강석		119안전센터장	07/21
남용식
협조자
시행	중화119안전센터-21833	(	2022.07.21	)	접수		(		)
우	02102	서울특별시 중랑구 동일로 783, 중화119안전센터	/	http://fire.seoul.go.kr/jungnang
전화	02-9681-8980	/전송	02-9681-8980	/	fire1179@seoul.go.kr	/	부분공개(6)