	용 산 소 방 서
수신	내부결재
(경유)
제목	구급장비(이촌 기계식가슴압박장비) 수리 계획 보고

1. 이촌119안전센터-21847(2022.7.20.)호 『이촌 구급장비 고장 발생 보고서(오토퍼스)』와 관련됩니다.

2. 용산소방서 이촌119안전센터에서 운영중인 구급장비(기계식 가슴압박 장비)를 아래와 같이 수리하고자 합니다.

가. 건    명: 구급장비(이촌 기계식가슴압박장비) 수리

나. 품명 및 수량: 오토퍼스 배터리 1개

다. 고장내용: 오토퍼스 배터리 충전 불량

라. 소요금액: *********************

마. 수리업체: *************

바. 예산과목: 구급장비 유지관리 및 보강/사무관리비

사. 결제방법: 재난관리과 신용카드 결제

아. 검 수 자: 구급운영, 구급대원

자. 검수방법: 작동 검사

차. 납품기한: 2022. 8. 19.(금)

붙 임 1. 고장발생보고서 1부.

2. 견적서(타견적서 포함) 2부.

3. 산출기초조사서 1부.

4. 수리견적서 1부.

5. 사업자등록증 1부.

6. 의료기기판매신고증 1부.  끝.

담당자	한송이		구급팀장	이은주		재난관리과장	07/21
전봉순
협조자
시행	재난관리과-22827	(	2022.07.21	)	접수		(		)
우	04375	서울특별시 용산구 한강대로 167, 용산소방서	/	http://fire.seoul.go.kr/yongsan
전화	02-6943-1461	/전송	02-749-1911	/	20111101111@seoul.go.kr	/	부분공개(5)