문서번호	정수과-22479
결재일자	2022. 7. 21.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관		정수과장
윤좌헌		07/21
		김경진
협 조
	주무관		심창우

고압가스 수불부(07/20)

2022년

뚝도아리수정수센터

【 정 수 과 】

고압가스 수불부(07/20)

	물질안전정보	유해화학물질구분(사고대비물질),성분(염소:99.93%)
	납품업체 홍인화학(주)	주 소 : 울산광역시 남구 사평로 216 대표이사 : 이재건, 연락처 : (052-273-9191)

일자	차아염소산칼슘(kg)				액체염소 사용량(kg)
	입고량	뚝도	사용량합계	재고량	입고량	전염소	중염소	후염소	사용량합계	재고량
이월량				612						10,355
07.01		0	0	612		0	0	424	424	9,931
07.02		0	0	612		0	0	403	403	9,528
07.03		0	0	612		0	0	417	417	9,111
07.04		0	0	612		0	0	445	445	8,666
07.05		0	0	612		0	0	400	400	8,266
07.06		0	0	612		0	0	382	382	7,884
07.07		0	0	612		0	0	408	408	7,476
07.08		0	0	612		0	0	399	399	7,077
07.09		0	0	612		0	0	383	383	6,694
07.10		0	0	612		0	0	358	358	6,336
07.11		6	6	606		0	0	404	404	5,932
07.12		0	0	606		0	0	430	430	5,502
07.13		0	0	606		0	0	448	448	5,054
07.14		0	0	606	5,400	0	0	430	430	10,024
07.15		0	0	606		0	0	437	437	9,587
07.16		0	0	606		0	0	415	415	9,172
07.17		0	0	606		0	0	385	385	8,787
07.18		0	0	606		0	0	438	438	8,349
07.19		0	0	606		0	0	443	443	7,906
07.20		0	0	606		0	0	447	447	7,459
07.21			0	606					0	7,459
07.22			0	606					0	7,459
07.23			0	606					0	7,459
07.24			0	606					0	7,459
07.25			0	606					0	7,459
07.26			0	606					0	7,459
07.27			0	606					0	7,459
07.28			0	606					0	7,459
07.29			0	606					0	7,459
07.30			0	606					0	7,459
07.31			0	606					0	7,459
합계	0	6	6		5,400	0	0	8,296	8,296

일자	액화탄산 사용량(kg)					액화산소 사용량(kg)
	정수장					정수장
	입고량	강북 (신)	자양 (구)	사용량합계	재고량	입고량	사용량	재고량
이월량					33,799			38,795
07.01		0	0	0	33,799		2,765	36,030
07.02		0	0	0	33,799		2,654	33,376
07.03		0	0	0	33,799		2,746	30,630
07.04		0	0	0	33,799		3,219	27,411
07.05		0	0	0	33,799	18,140	3,863	41,688
07.06		0	0	0	33,799		4,857	36,831
07.07		0	0	0	33,799		5,082	31,749
07.08		0	0	0	33,799		4,783	26,966
07.09		0	0	0	33,799		4,333	22,633
07.10		0	0	0	33,799		4,282	18,351
07.11		0	0	0	33,799	18,170	4,740	31,781
07.12		0	0	0	33,799		5,788	25,993
07.13		0	0	0	33,799		5,825	20,168
07.14		0	0	0	33,799	17,610	5,650	32,128
07.15		0	0	0	33,799		5,906	26,222
07.16		0	0	0	33,799		5,508	20,714
07.17		0	0	0	33,799		5,192	15,522
07.18		0	69	69	33,730		5,856	9,666
07.19		0	114	114	33,616	17,650	6,076	21,240
07.20		0	116	116	33,500		5,713	15,527
07.21				0	33,500			15,527
07.22				0	33,500			15,527
07.23				0	33,500			15,527
07.24				0	33,500			15,527
07.25				0	33,500			15,527
07.26				0	33,500			15,527
07.27				0	33,500			15,527
07.28				0	33,500			15,527
07.29				0	33,500			15,527
07.30				0	33,500			15,527
07.31				0	33,500			15,527
합계	0	0	299	299		71,570	94,838