	종 로 소 방 서
수신	종로구청장(문화과장)
(경유)
제목	흥인지문 소화전 작동 확인 요청에 대한 회신

1. 귀 기관의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 종로구 문화과-12315(2022.7.20.)호 「흥인지문 소화전 작동 확인 요청」와 관련입니다.

3. 문의주신 소화전은 고장으로 확인하였으며 우리 소방서에서 관리하고 있는 소화전이 아님이 확인되어 관리주체를 확인 중에 있음을 알려드립니다.  끝.

	종 로 소 방 서 장
담당자	송치현		대응총괄팀장	김금종		재난관리과장	07/21
정진항
협조자
시행	재난관리과-23063	(	2022.07.21	)	접수		(		)
우	03131	서울특별시 종로구 율곡로 78, 3층 재난관리과	/	http://fire.seoul.go.kr/jongno
전화	02-6981-5643	/전송	02-2187-8141	/	rachmaninoff@seoul.go.kr	/	부분공개(5,6)