투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
		서울특별시한강사업본부
수신	내부결재
(경유)
제목	[120문자신고 접수/사진6장 첨부]○민원내용수신 서울시청...

안녕하세요

먼저, 한강공원에 대한 깊은 애정과 관심을 갖고 좋은 의견을 주신 점에 대하여 깊은 감  사를 드립니다.

용산구 이촌동 한강철교옆 보행자 육교 조명등 절전 민원에 대한 답변을 드리겠습니다.

말씀해주신 위치의 조명 격등 점등여부 판단을 위해 현장을 방문하여 점검한 결과, 지나치게 밝다는 판단하에 보행로 양측 모두 적절하게 부분소등 및 격등 조치를 할 예정입니다.

더 궁금하신 사항은 기전설비과 신동석(☎02-3780-0673)으로 문의하여 주시면 성심껏 안내해 드리겠습니다.

다시 한번, 한강공원에 대한 깊은 애정과 관심을 주신점에 감사를 드립니다. 끝.

주무관	신동석		기전설비과장	07/21
김상동
협조자
시행	기전설비과-22163	(	2022.07.21	)	접수		(		)
우	04770	서울특별시 성동구 강변북로 257, 한강사업본부 기전설비과	/	http://hangang.seoul.go.kr
전화	02-3780-0673	/전송	02-3780-0744	/	shin22@seoul.go.kr	/	부분공개(6)