“아리수는 오늘도 당신의 삶과 함께 합니다!”
	남부수도사업소
수신	영등포구청장(재무과장)
(경유)
제목	행정재산(시유지) 용도폐지 신청에 따른 업무 협의 회신(신길동 420-###)

1. 영등포구청 재무과-15341(2022. 7. 18.)호 관련입니다.

2. ****************** 용도폐지 신청에 따른 업무 협의 요청에 대한 검토 결과를 아래과 같이 회신합니다.

가. 협의대상

신청인	검토대상			소유자	검토면적	상수도시설 유,무
	지번	지목	공부면적
***	***********	*	****	*****	****	**

나. 협의의견

1) 해당 필지는 상수도 시설물 매설구간으로 사업소와 협의 후 원인자 이설하여야 함.

2) 상수도 지리정보시스템(GIS) 상 누락된 상수도시설물 발견 시 협의 후 원인자가 이설하여야 함.  끝.

	남부수도사업소장
주무관	이규배		시설관리팀장	代조익승		시설관리과장	07/22
代김선호
협조자
시행	시설관리과-28547	(	2022.07.22	)	접수		(		)
우	07062	서울특별시 동작구 여의대방로10길 97, 남부수도사업소 시설관리과 (신대방동)	/	http://arisu.seoul.go.kr
전화	02-3146-4411	/전송	02-3146-4639	/	lgb0522@seoul.go.kr	/	부분공개(6)