		마 포 소 방 서
수신	내부결재
(경유)
제목	응답소 민원에 대한 처리결과 알림

소방행정에 많은 관심과 애정을 가져주셔서 감사드립니다.

귀하께서 응답소(*******************)를 통해 신청하신 민원에 대한 결과를 다음과 같이 알려드립니다.

의견주신 해당 지번(********)의 소화전은 사설 소화전임을 확인하였으며, 높이의 문제로 소방활동에 장애가 되지는 않지만 관계인을 통하여 적정하게 사용가능 하도록 관리 요청하였으며 또한 화재예방 등 소방시설에 관하여 소방안전교육을 실시하였습니다.

답변내용에 대한 추가 설명이 필요한 경우 마포소방서 재난관리과(02-6981-7843)로 연락주시면 친절히 안내해 드리도록 하겠습니다. 다시 한번 시민안전에 힘써주신 귀하께 감사의 인사를 드립니다.

담당자	나지숙		대응총괄팀장	이상준		재난관리과장	07/22
강성호
협조자
시행	재난관리과-22726	(	2022.07.22	)	접수		(		)
우	07550	서울특별시 마포구 창전로 76, 마포소방서 3층 재난관리과	/	http://fire.seoul.go.kr/mapo
전화	02-6981-7843	/전송	02-715-0915	/	yebbeun85@seoul.go.kr	/	부분공개(6)