“多함께 출발하는, 新나는 강동소방서”
	강 동 소 방 서
수신	내부결재
(경유)
제목	2022년 7월 중 소방용수시설 정기조사 계획 변경 보고(강일)

1. 가. 재난대응과-4728(2022.3.3)호 「소방용수시설 관리운영 계획 알림」

나.소방행정과-23382(2022.06.24.)호「소방공무원 인사발령 통지(유학휴직)」

2. 위와 관련하여 7월중 강일119안전센터 소방용수시설 정기조사 계획을 다음과 같이 변경하오니

업무에 참고하시기 바랍니다.

가. 기   간 : 7.1.(금) ~ 7.31.(일)

나. 대   상 : 174개소(비상소화장치 제외)

합계	지상식소화전	지하식소화전	비소
174 (비소제외)	111	63	1
	고장 11 (사용가능 3, 사용불가 8)	고장 4 (사용가능 1, 사용불가 3)	·

다. 조사자 : 전 직원

라. 담당현황 및 조사일정 : ‘붙임 참조’

※******** 휴직에 관련 담당 소방용수 변경지정합니다.

붙임  1. 22년도 7월중 소방용수시설 정기조사 일정 변경 (강일119안전센터) 1부.  끝.

담당자	임경덕		진압2대장	대결 07/24
최진근
협조자
시행	강일119안전센터-21451	(	2022.07.24	)	접수		(		)
우	05286	서울특별시 강동구 고덕로 98길 22, 강일119안전센터	/	http://fire.seoul.go.kr/kangdong
전화	02-6981-7790	/전송	02-429-0121	/	lim33k@seoul.go.kr	/	부분공개(6)