염소용기 계근대장(정수장 7.22)

결재	주무관	정수과장
	윤좌헌	07/25
		김경진

구 분		입 고 현 황		출 고 현 황		비 고
순 번		용기번호	용기무게(kg)	용기번호	용기무게(kg)
1		0646	539	0387	567
2		0629	539	0660	539
3		0309	566	0379	562
4		0338	566	0633	538
5		0631	542	0385	560
6		0318	561	0375	566
7
8
9
계		6 병	3,313	6 병	3,332
납품장소		뚝도아리수정수센터 염소실
계량 무게	용기구분	염 소		공 병		자체계근대 이상으로 공인계량 적용
	공인계량	8,790 kg		3,390 kg
	자체계근	8,900 kg		3,410 kg
용기무게		3,313 Kg		3,332 kg
납품수량		5,477 kg (납품량 5,400 kg)		- kg
정산후 잔량		77 kg		58 kg
납품자 및 차량번호		성명: *****		차량번호 : *********

붙임. 1. 공인계량증명서 및 자체계량증명서 각1부.

2. 공용기 출고의뢰증 1부. 끝.