문서번호	정수과-23977
결재일자	2022. 7. 25.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		정수과장	암사아리수정수센터소장
서홍교		代정승경	07/25
			이달영
협조	주무관		정진택
	주무관		김만규

- 2022년 공정안전보고서(PSM) -

안전운전절차서 및 작업위험성평가 검토 결과 보고

2022. 7.  .

암사아리수정수센터

(정  수  과)

안전운전절차서 및 작업위험성평가 검토 결과 보고

공정안전보고서(PSM) 관련 지침에 따라 안전운전절차서 및 작업위험성평가서를 검토하고 그 결과를 보고드림.

□ 관련근거

○ 공정안전보고서 3.1 위험성평가지침

- 작업위험성평가서 최초평가 후 매년 정기평가하여야 함

○ 공정안전보고서 4.1 안전운전지침

- 매년 공정안전절차서의 내용이 현재 설비와의 일치여부 등 검토, 서면 기록

□ 작업위험성평가 검토

○ 검토사항

No	확인내용	확인결과
1	주요 작업에 대하여 JSA를 적절히 수행하는가?	수행
2	일반작업에 대하여 적절한 방법으로 평가를 수행하는가?	수행
3	토의, 회람, 현장관찰, 면담 등 유해위험요인 파악 방법을 적절히 적용하는가?	적합
4	평가목적 및 방법에 따라 적절한 평가양식을 활용하는가?	적합
5	평가과정에 설비 등의 개선이 수반되는 경우 MOC 및 작업 위험성평가의 재평가 등이 적절히 실행되고 있는가?	실행
6	유사, 반복되는 작업에 대하여 작업절차서 활용 등 누락되지 않고 적절히 작업 위험성평가를 실행하고 있는가?	실행
7	안전작업허가서 발생 시 작업절차서 확보 또는 추가적인 작업 위험성평가 필요성 등을 적절히 확인하고 있는가?	적합

○ 검토결과

- 신규 발생사업에 대한 작업위험성평가서가 추과되는 등 적정하게 운영 및 관리중임

- 염소투입시설 개선 등 변경관리 사항 발생시 절차에 따라 개정 조치

□ 안전운전절차서 검토

○ 검토사항

No	검토 항목	검토결과
1	현재의 설비와 일치되게 작성되었는가?	일치
2	안전하게 운전할 수 있는 절차인가?	적합
3	운전원이 쉽게 이해할 수 있도록 작성되었는가?	적합
4	운전단계별 운전절차가 기술되어 있는가?	적합
5	운전범위에서 벗어났을 경우 조치절차가 기술되어 있는가?	적합
6	운전공정에 취급되는 화학물질의 물성과 유해위험성이 기술되어 있는가?	적합
7	위험물질 누출예방을 위해 취해야 할 사항이 기술되어 있는가?	적합
8	위험물 누출시 개인보호구 착용방법이 기술되어 있는가?	적합
9	위험물 접촉, 흡입 시 취해야 할 행동요령과 절차가 기술되어 있는가?	적합
10	품질유지와 위험물 저장량 조절 등 관리에 관한 사항이 기술되어 있는가?	적합
11	안전설비계통의 기능과 운전방법 및 절차가 기술되어 있는가?	적합
12	공정안전자료와 일치하는가?	적합
13	변경관리 발생 시 보완하였는가?	해당없음
14	사고사례 반영되었는가?	해당없음
15	위험성평가를 통한 결과 반영되었는가?	적합

○ 검토결과

- 변경대상 설비가 없어 전년도와 동일하게 관리되고 있음

- 변경관리사항 발생시 자료 보완 등 조치 필요

□ 향후계획

○ 공정안전보고서 내용 변경사항 현행화 조치

○ 변경관리대상 사업 발생 또는 2023년 안전운전절차서 및 작업위험성평가 검토 시 까지 현행 지침 준수·추진

붙임 : 작업위험성평가서, 안전운전지침서 각 1부. 끝.