문서번호	급수운영과-27077
결재일자	2022. 7. 25.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

		시 민
주무관	급수운영팀장	급수운영과장
이재헌	이승우	07/25
		최춘근

『신분당선(용산~강남) 복선전철 민간투자사업 1-1공구 중 상수도관 이설공사』관련 단수 및 밸브조절 계획 보고

『신분당선(용산~강남) 복선전철 민간투자사업 1-1공구 중 상수도관 이설공사』관련

단수 및 밸브조절 계획 보고

2022. 7.

강남수도사업소

(급수운영과)

『신분당선(용산~강남) 복선전철 민간투자사업 1-1공구 중 상수도관 이설공사』관련

단수 및 밸브조절 계획 보고

새서울철도 주식회사에서 시행중인 『신분당선(용산~강남) 복선전철 민간투자사업 1-1공구』 중 상수도관 원인자 공사와 관련, 연락공사 시 필요한 밸브조절 계획에 대하여 아래와 같이 보고드림

☐ 공사개요

ㅇ 공 사 명: 신분당선(용산~강남) 복선전철 민간투자사업 1–1공구 시설공사

상수도관 원인자 공사

ㅇ 위    치: ******************************

ㅇ 시공일자: *************************************

ㅇ 공사개요: ************************

ㅇ 발 주 처: 새서울철도 주식회사

ㅇ 시 행 사: 한화건설㈜

ㅇ 시 공 사: 한성공영㈜

☐ 현황 및 보고내용

ㅇ 현    황

- 위    치: **************

- 수    계: *****************

- 수    압: ***********

- 내    용: 신분당선(용산~강남) 복선전철 민간투자사업 1-1공구 시설공사 구간 내 저촉되는 상수도관에 대한 이설공사를 시행하였으나, ************************************************** 단수가 수반되어 밸브조절이 필요한 사항임

- 공사 위치도

*************************************************************

☐ 검토내용

ㅇ 밸브 조절 대상

*************************************************************************************************************************************************

※ 수계조절요원: 지방기계주사 최창원

ㅇ 밸브 조절 위치도

- 밸브 조절

*****************************************************************************************

※ 단수세대: 수전 2개소****************

ㅇ 밸브 조절 계획

**************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************

※ 공사 등 지연 시 비상 상황 발생대비 급수차 대기, 기타 사항은 『통수 및 수계전환 업무지침』에 따라 시행

☐ 조치계획

ㅇ 상기 단수 및 밸브 조절 계획에 상수도관 원인자 공사를 시행하여, 수질사고 예방 등 시민급수에 만전을 기하고자 함

☐ 행정사항

ㅇ 수계조절 및 입회자 대체휴무 시행

- 수계조절요원: 지방기계주사 ***

- 입   회   자: 지방시설서기 ***

※ 관련근거: 지방공무원 복무규정 제4조, 서울특별시 지방공무원 복무조례 제15조 및 2022년 서울특별시 공무원 휴가 등 업무지침

ㅇ『통수 및 수계전환 업무지침』에 따라 통수 전 수질검사 실시

- 통수 전 수질검사 의뢰(급수운영과 -> 수질팀)

붙임: 통수전 수질검사 의뢰서 1부.  끝.