염소용기 계근대장(정수장 7.14)

결재	주무관	정수과장
	윤좌헌	07/25
		김경진

구 분		입 고 현 황		출 고 현 황		비 고
순 번		용기번호	용기무게(kg)	용기번호	용기무게(kg)
1		0624	537	0338	566
2		0630	541	0306	564
3		736	537	0373	563
4		738	537	0646	539
5		0640	540	0631	542
6		0302	564	0318	561
7
8
9
계		6 병	3,256	6 병	3,335
납품장소		뚝도아리수정수센터 염소실
계량 무게	용기구분	염 소		공 병		자체계근대 이상으로 공인계량 적용
	공인계량	8,740 kg		3,380 kg
	자체계근	8,830 kg		3,400 kg
용기무게		3,256 Kg		3,335 kg
납품수량		5,484 kg (납품량 5,400 kg)		- kg
정산후 잔량		84 kg		45 kg
납품자 및 차량번호		성명: *****		차량번호 : *********

붙임. 1. 공인계량증명서 및 자체계량증명서 각1부.

2. 공용기 출고의뢰증 1부. 끝.