“多함께 출발하는, 新나는 강동소방서”
	강 동 소 방 서
수신	평생교육건강과장
(경유)
제목	학원 소방안전점검 결과 회신(###에듀학원)

1. 강동송파교육지원청 평생교육건강과-9509(2022. 7. 22.)호 「학원소방안전점검 협조 요청」과 관련입니다.

2. 귀 청에서 요청하신 학원 소방안전점검 결과를 다음과 같이 회신하오니, 업무에 참고하시기 바랍니다.

학원명	*******	소재지	********************
설립자	**********	연락처	************4
건물 구조	양식 RC조 지하 1층/지상 4층 연면적 491.6㎡, 사용면적 98.32㎡
확인 결과	○ ABC급 분말소화기 강의실마다 적정 비치함. ※ 내부구조를 변경할 경우 소방시설등은 재확인이 필요함

끝.

	강 동 소 방 서 장
담당자	박종범		검사지도팀장	임영석		예방과장	전결 07/26
고기정
협조자
시행	예방과-27567	(	2022.07.26	)	접수		(		)
우	05397	서울특별시 강동구 성내로 39 (성내동)	/	http://fire.seoul.kr/kangdong
전화	02-6981-7706	/전송	02-6981-7706	/	skypjb@seoul.go.kr	/	부분공개(6)