코로나19바이러스감염병 예방 및 확산방지에 적극 동참합시다!
	서 울 특 별 시
수신	내부결재
(경유)
제목	인현시장 엣지AI CCTV 화재인지 실증테스트 결과 보고

1. 관련근거

가. 현장대응단-833(2022.1.17.)호『전통시장 엣지AI CCTV 시범설치 계획』

나. 현장대응단-26266(2022.7.18.)호『인현시장 엣지AI CCTV 화재인지 실증테스트 계획』

2. 엣지AI CCTV의 화재검출 성능 확인을 위한 실증테스트 결과를 다음과 같이 보고합니다.

가. 기    간: 2022. 7. 21.(목) ~ 7. 22.(금)

- 기간 중 주·야간 구분하여 실시(① 주간: 14 ~ 16시, ② 야간: 23시 ~ 익일 1시)

나. 장    소: 인현시장 내 듀얼카메라가 설치된 장소 5곳

다. 방    법: 불꽃(온도) 및 연기의 근거리(5m), 중거리(8~10m), 원거리(15m) 측정

라. 내    용: 화재검출 여부(신속·정확성), VMS시스템(영상저장·관리) 연동 여부

**************************************************

****************

3. 향후계획

가. 테스트 결과 나타난 문제점 보완 및 추가 실증테스트 추진(8~9월, 2~3차 테스트)

******************************************

담당	황영규		현장지휘팀장	손병두		현장대응단장	07/26
정선웅
협조자
시행	현장대응단-26783	(	2022.07.26	)	접수		(		)
우	04628	서울특별시 중구 퇴계로26길 52, 서울소방재난본부 현장대응단	/	http://fire.seoul.go.kr
전화	02-3706-1711	/전송	02-3706-1719	/	hyg119@seoul.go.kr	/	부분공개(5)