문서번호	재정비촉진사업과-24035
결재일자	2022. 7. 26.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		재정비관리팀장	재정비촉진사업과장
유휘성		성기옥	07/26
			김형석
협 조
	재정비정책팀장			강종삼
	재정비계획팀장			代김민경
	재정비주택팀장			장명호

- 2022년 추석 대비 -

정비사업 공사장 안전점검 계획

2022. 7.

주택정책실

(재정비촉진사업과)

- 2022년 추석 대비 -

정비사업 공사장 안전점검 계획

2022년 추석을 대비하여 정비사업 공사장에 대한 지반·시설물 붕괴 등 안전사고를 예방하기 위해 안전점검을 실시하고자 함

1		관련근거

□  ’22년 주택건축분야 풍수해 안전대책 추진계획

(지역건축안전센터-22074호, ’22.5.12.)

□  추석 대비 민간건축공사장 안전점검 실시 알림

(지역건축안전센터-25009호, ’22.7.21.)

2		점검개요

□ 점검기간 : *************.

□ 점검대상 : ****************************

사 업 구 분	총계	중점관리대상 (시·구·전문가 합동점검)			일반관리대상 (자치구 자체점검)
		소계	철거	굴토	소계	골조	마감
총계	**	**	*	**	**	**	*
재정비촉진지구	**	**	*	*	**	**	*
단독주택재건축	**	*	*	*	*	*	*

3		점검계획

□ 안전점검 실명제 운영에 따라 안전점검표 작성

□ 중점관리대상(**개소) : 서울시·자치구·전문가 합동점검

○ 단, 중점관리대상 중 기존 건축물 철거(해체) 공사 완료 후 미착공 등 공정 미진행 중인 *개 현장에 대하여는 자치구 자체 점검 시행

- *******************************************

연번	부서	사업명(대지위치)		점 검 자		점검일
				서울시	시건축안전자문단
1	재정비촉진사업과	***	***	***	토질 및 기초 (터파기, 굴토, 기초 공사 진행 중)	*******
2		***	****	***		*******
3		***	****	***		*******
4		***	****	***		*******
5		***	***	***		******
6		***	***	***		******
7		***	***	***		******
8		***	***	***		******
9		****	***	***		*******
10		***	***	***		*******
11		***	***	***		******
12		***	***	***	건축구조 (기존 건축물 해체공사 진행 중)	*******
13		***	***	***		*****
14		***	***	***		******

※ 점검 대상 및 일정은 추후 건축안전자문단 배치 결과 등에 따라 변경될 수 있음

□ 일반관리대상(**개소) : 자치구별 계획 수립 및 점검 실시

○ 가시설, 크레인 등 위험 공종 점검결과 위험요인 발견된 경우 서울시 건축안전자문단 합동 점검 추가 의뢰

□ 중점 점검내용

○ 굵토공사장 내 흙막이 등 취약부분 관리, 계측기 및 소방시설 적정 관리

○ 공사장 배수로, 토사유출 방지시설, 수방장비 확보, 시설물 고정 여부

○ 근로자 안전사고 예방(안전난간, 추락방지망 등), 시공품질 적정여부

○ 해체 공종 작업 중인 공사장은 CCTV 설치 및 작동 여부 등 확인

○ 풍수해 대비 점검 후 지적사항 조치 결과

□ 지적사항 조치

○ 경미한 사항은 현장에서 즉시 시정 조치

○ 장기간 보수 요하는 사항은 응급조치 후 별도 안전대책 강구 조치

○ 안전관리 불량, 재난 위험 현장은 공사 중지, 조치완료 후 재개

4		행정사항

□ 시·구 합동점검 외부전문가 점검수당 지급 : 지역건축안전센터

□ 점검결과 및 지적사항 조치결과 제출 : *********** 까지

○ 결과보고서(붙임3), 안전점검표(붙임4), 안전점검 결과 및 비상연락망(붙임5)

□ 재난상황 발생 시 SNS 전파 및 대응체계(붙임6)에 따라 市 사업주관부서 등 신속 대응(보고)

□ 중대한 위반사항 적발 시 확인서(붙임7) 징구·제출

붙임  1. 정비사업 공사장 현황 1부.

2. 시·구·전문가 합동점검 대상 및 점검자(별도송부) 1부.

3. 결과보고서(제출서식) 1부.

4. 안전점검표(제출서식) 1부.

5. 안전점검 결과 및 비상연락망(제출서식) 1부.

6. 재난상황 발생 시 SNS 전파 및 대응체계 1부.

7. 확인서(서식) 1부.  끝.