문서번호	정수과-22314
결재일자	2022. 7. 26.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		정수과장	구의아리수정수센터소장
김관우		代박형수	07/26
			문인기
협 조
	주무관			한미경
	주무관			김동석

고압가스시설 안전밸브 및 기화기 검사 계획

2022. 7.

구의아리수정수센터

(정  수  과)

고압가스시설 안전밸브 및 기화기 검사 계획

고압가스 저장시설(산소,이산화탄소,염소)에 설치된 안전밸브 및 이산화탄소 기화기 재검사를 실시하여 안전관리에 만전을 기하고자 함.

안전밸브 검사기준	안전밸브는 2년에 1회이상 조정을 하여 고압가스설비가 파손되지 않도록 적절한 압력 이하에서 작동이 되도록 할것

Ⅰ		관련법규

□ 고압가스시설 안전밸브 검사

□ 고압가스안전관리법 시행규칙 제8조 4항

- 고압가스 저장·사용의 시설·기술·검사 기준(별표8)

□ 이산화탄소 기화기 재검사

□ 고압가스 안전관리법 시행규칙 제39조 별표22

- 3년마다

Ⅱ		설치현황 및 검사대상

□ 설치현황(검사대상)

구분	산소	이산화탄소	염소
안전밸브	**** *******************	**** **************************	*** *****
기 화 기	-	**************	-

Ⅲ		검사계획

□ 검사방법: 고압가스 특정설비 전문검사기관에 의뢰하여 실시

□ 검사항목: 외관검사, 기밀검사, 기기 성능검사, 작동검사 등

□ 검사결과조치: 검사성적서 발급, 밸브 및 부속품 교체 필요시 별도 구매

교체 예정

Ⅳ		행정사항

□ 계약방법 : 1인 견적 수의계약

□ 관련근거:  지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제25조

5항 나호(추정가격이 2천만원 이하인 물품의 제조·구매계약 또는                   용역계약)

□ 소요예산 : ********************

□ 예산과목 : 상수도사업비용, 영업비용, 정수비, 일반운영비, 사무관리비

□ 계약업체 : ********************************

******************

붙임  1. 산출기초조사서 1부.

2. 견적서 및 타견적서 각 1부.

3. 퇴직공무원 조회 내역 외(주주명부 등) 1부.

4. 수의계약 체결 제한여부 확인서 1부.

5. 수의계약 요청 사유서 1부.

6. 관련법규(규정) 각 1부.   끝.