	중 부 소 방 서
수신	수신자 참조
(경유)
제목	국민신문고 민원 관련 후속 조치 협조 요청

1. 귀 기관의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 중부소방서로 접수된 국민신문고 민원 접수 관련, 각 기관께서는 해당 내용을 검토하시고 적절한 조치를 취하여 주실 것을 요청합니다.

가. 민원내용: 비상소화장치함의 역할 활성화 방안에 대한 제안건

- 화재시 사용하는 비상소화장치의 기능과 상관없는 각종 스티커 부착 및 주변 구조물 등에 의한 사용 장애 우려

나. 대    상: 비상소화장치 55호(후암로 58길 13 원미닛게스트 앞)

다. 협조 요청사항

- 무단투기 경고표지 스티커 및 흡연금지 스티커 등 부착물 제거

- 적치물(쓰레기) 무단투기 단속 강화 및 구조물(의자) 이동

- 해당 지역 흡연구역 설치 및 금연구역 지정

3. 가급적 빠른 시일 내 조치하여 주시고 그 결과를 중부소방서 재난관리과(☎ 02-2254-1192 담당자 곽호준)로 통보하여 주시기 바랍니다.

붙임  1. 민원내용 및 답변 1부.

2. 사진 1부.  끝.

	중 부 소 방 서 장
수신자	서울특별시중구청장(청소행정과장), 서울특별시 중구 보건소장(건강관리과장)
담당자	곽호준		대응총괄팀장	이미리		재난관리과장	07/27
정광훈
협조자
시행	재난관리과-22843	(	2022.07.27	)	접수		(		)
우	04611	서울특별시 중구 퇴계로 394, 3층 재난관리과 (무학동)	/	http://fire.seoul.go.kr/jungbu
전화	02-2254-1192	/전송	02-2256-0119	/	kwak9816@seoul.go.kr	/	부분공개(6)