문서번호	인력개발과-27873
결재일자	2022. 7. 27.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

		시 민
주무관	후생팀장	인력개발과장
박준우	최민수	07/27
		공병엽

서천연수원 분수대 수중펌프 교체 공사 추진 계획

서천연수원 분수대 수중펌프 교체 공사 추진 계획

2022. 7.

인력개발과

(후생팀)

서천연수원 분수대 수중펌프 교체 공사 추진 계획

서천연수원 입구에 위치한 분수대 수중펌프의 고장으로 가동중단이 불가피하여 신속히 교체하고자 함

□ 추진배경

ㅇ 내용연수(15년사용)경과 및 모터 코일 소손으로 교체 필요

ㅇ 수중펌프 고장으로 인한 분수대 일부(벽천) 가동중단

□ 시설현황

ㅇ 상부연못 순환펌프 : 150Ax30HP(1대)

ㅇ 정화연못 순환펌프 : 40Ax3/4HP(1대), 100Ax4HP(1대)

ㅇ 벽천 순환펌프 : 150Ax30HP(1대) ⇒ 교체 대상

수중펌프 고장으로 분수대 벽천 급수 불가	수중펌프 작동불량 : 코일 소손(오른쪽 첫 번째)

□ 발주계획

ㅇ 공 사 명 :　서천연수원 분수대 수중펌프 교체 공사

ㅇ 공사범위 : 펌프 교체 및 시운전

ㅇ 소요예산 : ***********

ㅇ 계약방법 : 수의계약

ㅇ 공사기간 : 착공일로부터 10일

ㅇ 예산과목 : 인력개발과, 인적자원 역량강화, 수련원관리사업, 연수원 운영, 시설비 및 부대비, 시설비

※ 연수원 긴급 유지보수비 사용

□ 추진일정

ㅇ 공사 계약	‘22. 8. 5.

ㅇ 펌프 교체	’22. 8. 15.

ㅇ 준 공	’22. 8. 16.

붙임  1. 견적서 1부.

2. 업체 서류 1부.  끝.