문서번호	수질과-23784
결재일자	2022. 7. 27.
공개여부	부분공개(5,6)
방침번호

		시 민
주무관	수질과장	생산부장
강지선	서한호	07/27
		김창중

제22차 수돗물평가위원회 회의결과

2022. 7.

상수도사업본부

(생 산 부)

회 의 결 과

가. 회 의 개 요

ㅇ 일시 및 장소

- 일   시 : '22.7.26.(화), 16:00~19:20

- 장   소 : 본부 4층 회의실 등

ㅇ 회의참석

- 회의주관 : *******

- 위    원 : ****************************

ㅇ 회의안건

- ’22년 7월 수질검사 공표

- ’22년 7월 수질검사 결과 평가

- ’22년 수돗물평가위원회 운영 관련

- 제13기 수돗물평가위원회 구성 계획 보고 관련

- ’22년 8월 정례회의 개최 일자

- ’22년 8월 채수일자 및 채수지점, 주관위원 선정

나. 회 의 결 과

ㅇ 2022년 7월 수질검사 평가 및 공표

- 시료채수 : 2022. 7 .5.(화) (채수주관 : ******** 위원)

- 대    상 : 구의, 뚝도 아리수정수센터 공급수계 수도꼭지 등 총 10지점

- 검사결과 : 정수 및 공급수계 수도꼭지 수돗물 먹는물 수질기준에 모두 적합

- 수돗물평가위원회 홈페이지에 수질검사 결과 공표 및 해당 시설에 수질검사결과 송부

ㅇ 토의사항

1. 수질검사결과

- 수질검사 채수지점은 매번 변경되는건지? 향후 13기 위원회가 구성되면 배경지식도 있는게 좋으니 서울시의 정수장별 급수구역 및 배수지 등에 대해 표시가 되어 있었으면 좋겠음********

- 원래 수평위 채수지점 선정이 가장 중요하고 그다음이 샘플링하시니 다음부터는 위치별로 표시해주시기 바람 (*******)

→ 현재 채수지점은 매번 변경되며, 향후 수질검사지도 작성시 배수지 등 급수구역이 표시되도록 하겠음

2. 수돗물평가위원회 운영 관련

- 2022년 수돗물평가위원회 공동연수(워크숍) 추진

************************

*********

- 제13기 수돗물평가위원회 구성 관련

·원안대로 추진하고 해촉대상이신 12기 위원님들의 13기 수평위 위원 추천 협조 요청

ㅇ 기타사항

▷ 2022년 8월 채수일정 및 주관의원 선정

- 채수일자 : 2022. 8. 2.(화) 09:00 ~ 18:00

- 채수 주관위원 : *********위원

- 채수대상 아리수정수센터 : 광암, 암사

- 정수장별 원․정수 및 공급계통 수돗물(직수, 물탱크경유), 정수기 통과수

▷ 제23차 회의일자 및 장소

- 일 자 : 2022. 8. 30.(화) 4층 회의실

- 안 건 : ’22년 7월 수질검사 평가 및 공표 등

다. 행 정 사 항

ㅇ 수돗물평가위원 회의참석 수당 지급 : 140만원

- 수당 지급 : 20만원(2시간 이상) × 7명 = 140만원

ㅇ 수돗물평가위원회 간담회비 지급 : 428,000원

붙임 1. 참석명부(7월) 1부.  끝.