문서번호	기전설비과-22271
결재일자	2022. 7. 27.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관		치수과장
오영근		07/27
		최연호
협 조
	주무관		황애리

수방 상황 보고(7.25)

2022. 7. 25.

시설부

	수방상황 보고 < 2022. 7. 25.(월) 21시 00분 현재 >

□ 오늘과 내일 날씨 (금일 강수량 : 0.0㎜ (전일 1.2㎜) / 7월 누계 204.1㎜)

구 분	단 기 예 보			종 합 영 상
	오늘(월)	내일(화)	모레(수)
기상 현황	맑음	맑음	흐림
강수확률(%)	0~0	0~0	0~30
예상강수량	0㎜	0㎜	0㎜
누계강수량	금년 누계 738.6㎜ (1~7월 평년 누계 820.4㎜) 평년강수량 1,437.8㎜ ‘21년강수량 1,186.5㎜

중기 예보

□ 수문현황 및 잠수교 수위

댐 명	방류량(㎥/s)	유입량(㎥/s)	저수량 (백만㎥) (총 저수량)	저수율(%)
팔당댐	895.390	895.390	209.600 (244)	85.902
소양강댐	0.500	191.389	1665.305 (2,900)	57.079
충주댐	0.00	1314.313	1709.725 (2,750)	62.172

수위	하천명	관측소명	현재수위	비 고
	한 강	잠수교	3.25	※ 통제수위 : 보행자 5.5m(4,000㎥/s) / 차량 6.2m(5,000㎥/s) ※ 잠수교 침수수위 : 6.5m