		은 평 소 방 서
수신	내부결재
(경유)
제목	[민원] 지상식 소화전 보호틀 설치 요청

안녕하십니까? 평소 소방행정 발전에 많은 관심을 가져 주셔서 감사드립니다.

귀하께서 국민신문고를 통해 신청하신 민원(*******************)은 ************** 지상식 소화전에 대하여 보호틀 설치를 요청하는 내용으로 판단됩니다.

귀하의 요청사항에 대해 검토한 의견은 다음과 같습니다.

2022. 7. 26.(화) 13시경 현장확인한바 해당 지상식 소화전에 보호틀을 설치할 경우 오히려 보호틀이 시민들의 보행에 지장을 줄 것으로 판단됩니다. 그러나 해당 소화전이 버스정류소 인근에 있어 시민들의 버스 승하차 시 지장을 줄 우려가 있으므로, 추후 구청과 협의하여 진행하는 버스정류소 정차범위 내 소화전 정비 사업 추진 시 해당 소화전에 대한 이설 등을 적극 검토하도록 하겠습니다.

더 궁금하신 사항은 은평소방서 재난관리과(☏02-6981-6044)로 연락주시면 친절히 안내해 드리도록 하겠습니다. 감사합니다.

담당자	김형진		대응총괄팀장	차기영		재난관리과장	07/28
代차기영
협조자
시행	재난관리과-22738	(	2022.07.28	)	접수		(		)
우	03311	서울특별시 은평구 통일로 962, 은평소방서 재난관리과	/	http://fire.seoul.go.kr/eunpyeong
전화	02-6981-6044	/전송	02-2187-8211	/	evollaer4@seoul.go.kr	/	부분공개(6)