문서번호	시설과-23218
결재일자	2022. 7. 28.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

			시 민
주무관	기전시설팀장	시설과장
이승준	윤상섭	07/28
		강병기
협 조

월드컵공원 물놀이형 수경시설 청소 및 점검 결과보고(7월)

2022. 7.

서부공원녹지사업소

(시   설   과)

월드컵공원 물놀이형 수경시설 청소 및 점검 결과보고(7월)

월드컵공원 물놀이형 수경시설 수질관리 방법의 법적 기준에 따라 청소 및 점검을 실시하고 그 결과를 보고함.

Ⅰ		추 진 근 거

ㅇ「물환경보전법」제61조의2(물놀이형 수경시설의 신고 및 관리)

ㅇ「물환경보전법 시행규칙」제89조의3(수질 및 관리기준)

ㅇ "월드컵공원 수경시설 운영관리 계획" 시설과-21056(2022.4.29.)호

Ⅱ		대 상 시 설

시 설 명	위 치	형태	설비 현황	소독 방법	비고
바닥분수	평화의공원	바닥분수	5.5kW × 5대	UV소독	물놀이형

'

Ⅲ		청소 및 점검 결과

□ 대상시설: 바닥분수

□ 내    용: 저류조 및 상부(여과지 포함) 청소, 설비 및  UV 점검

□ 일    자: '22. 07. 25.

□ 결    과

ㅇ 저류조 및 바닥분수 상부, 여과기 및 노즐 청소 완료

ㅇ 펌프 등 배관설비 이상없음

ㅇ 소독설비: UV소독설비 이상없음

□ 사진대장

저류조 청소 전	저류조 청소 후
UV 소독시설 점검	점검 및 시운전

Ⅳ		소 요 예 산

ㅇ 청소 및 점검 (7월)

- 점검업체: **********************************

- 선정사유: 수경시설물 전문업체이며, 견적가격이 저가인 업체

- 소요예산: 금1,650,000원

- 지급방법: 일상경비 지출

- 예산과목: 서부공원녹지사업소 시설과, 세계적인 환경 생태 테마공원 육성, 산하공원 운영, 월드컵공원 유지관리, 일반운영비, 공공운영비

붙임  1. 산출기초조사서 및 견적서 1부.

2. 사진대장 1부.  끝.