문서번호	기전설비과-23670
결재일자	2022. 7. 28.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		기전설비과장	생산부장
김상신		최강욱	07/28
			김창중
협 조	정수과장			김경진
	정수시설과장			代전준원
	주무관			이금재
	주무관			최병일
	주무관			임영택

뚝도정수센터 AI송수펌프 테스트베드 실증사업

AI송수펌프 시험운영결과

2022. 7. 28. (목)

상수도사업본부

(생산부 기전설비과)

뚝도정수센터 AI송수펌프 테스트베드 실증사업

AI송수펌프 시험운영결과

생산부장 :김창중☎3146-1301 기전설비과장 : 최강욱☎1310 담당 : ☎김상신1334

「뚝도정수센터 AI송수펌프 테스트베드 실증사업」추진관련 AI송수펌프 시험운영결과를 보고드림.

□ 실증사업 개요

ㅇ 실증과제 : AI와 빅데이터를 활용한 상수도 송수펌프 운전자동화

ㅇ 실증기간 : ’21.08.01. ~ ’22.07.31.(1년)

ㅇ 실증비용 : 312,800천원

ㅇ 실증장소 : 뚝도정수센터 중앙제어실

ㅇ 실증업체 : 총괄(동문이엔티), DB웹(아로텍), AI알고리즘(경기대), 제어(누리제어)

▷ 테스트베드 서울 사업개요

· 대    상 : 4차산업 기술 보유 기업

· 지원방식 : 실증비용 최대 4억원 지원, 실증장소 지원

· 주관기관 : 시 경제정책과, 서울산업진흥원

· 진행절차

제 안 접 수	⇨	의 견 검 토	⇨	서 면 심 사	⇨	발 표 심 사	⇨	산 학 연 심 의	⇨	실 증 협 약	⇨	실 증
서울기술 연구원	상수도			제안심사위원회			서울시청			상수도, 기업, 서울산업진흥원

ㅇ 추진경위

- '21.09. : 뚝도정수센터 AI송수펌프 테스트베드 실증사업 협약체결(3자협약)

‣ 전담기관(서울산업진흥원), 주관기관(동문이엔티), 수요기관(상수도사업본부)

- '21.10. : 뚝도 중앙제어실 현장근무(주,야) 및 뚝도수계 배수지 현장조사

- '21.12. : 착수보고(부본부장, 생산부장, 뚝도, 중부, 서부, 동부, 물연구원)

- '22.03. : AI송수펌프 알고리즘 개발

- '22.05. : 뚝도정수센터 제어실에 서버 설치(AI분석서버, 플랫폼서버 등)

- '22.06. : 수자원공사 화성정수장 시설 견학

- '22.07. : AI송수펌프 개발 현황 보고 및 시험운영계획수립

- '22.07. : AI송수펌프 시험운영(5일)

□ 시험운영개요

ㅇ 일    정 : '22.07.18. ~ 07.22.(5일)

ㅇ 장    소 : 뚝도정수센터 중앙제어실

ㅇ 운영방법**************************

***********************************************

**********************************

ㅇ 운 영 자 : 제어실 근무자 및 테스트베드 수행업체

- 총괄(동문이엔티), DB웹(아로텍), AI알고리즘(경기대), 제어(누리제어)

ㅇ 시험운영 세부일정

구 분	7.18(월)		7.19(화)	7.20(수)	7.21(목)	7.22(금)
제어실 근무조(주/야)	C/B		D/C	A/D	B/A	C/B
AI 참고운영(3일)
	교육
AI 자동운영(2일)

□ 시험운영결과

ㅇ 실증목표 항목별 시험운영결과

********************************************

*******************************************

***************************************************

실 증 목 표	시 험 운 영 결 과
․ 생산계획 예측정확도 (실제 송수량대비 AI예측정확도, 오차율 ±5%이내)	******************************** ********************************
․ 배수지 운영수위 정확도 (AI운영시 운영범위 만족, 오차율 ±5%이내)	******************************* ******************************* ******************************
․ 물공급 수질 법적기준 100% 만족	********************************************* ********************************************* ********************************************
․ 송수펌프 운영 동력비 5% 절감	********************************** **********************************

붙임 : 1. 시험운영결과 세부내용 1부.

2. 비상상황 대응 매뉴얼 1부.  끝.